## LINEA BASE LENGUPÁ
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL S.E.G.A
LÍNEA BASE DE CARGA CONTAMINANTE CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
SEGUNDO QUINQUENIO CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
TRAMO 1
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/mes) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Cc DBO5 (Kg/año) | Cc SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA NOPACERA | 1 |  | MUNICIPIO DE RONDÓN (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 624 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 31.2 | 31.2 | 949 | 949 | 11388 | 11388 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CORVISUCIA | 1 |  | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 1209 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 60.45 | 60.45 | 1838.6875 | 1838.6875 | 22064.25 | 22064.25 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | RIO MUECHE | 1 |  | PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMON (Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles) | LAB | -- | -- | -- | 0.71 | 24 | 30.4167 | 20 | 11.51 | 1.2269 | 0.70607 | 37.3176 | 21.4763 | 447.8112 | 257.7153 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  | EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros vacacionales) | LAB | -- | -- | -- | 0.404 | 24 | 30.42 | 56 | 125 | 2.3504 | 6.6405 | 71.4999 | 202.0047 | 857.9994 | 2424.0564 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-00029/17
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 2.29 | 24 | 30.4167 | 2 | 11.51
TOTALES TRAMO 1 | [14 empty] | 95.2273 | 98.9966 | 2896.505 | 3011.1685 | 34758.0606 | 36134.0217
TRAMO 2
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA AGUA BLANCA | 2 | PTAR | MUNCIPIO DE BERBEO (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PSMV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.5041 | 10.5041 | -- | -- | 3834 | 3834 | La carga contaminante corresponde a la contenida en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LAS ANIMAS | 2 |  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 5492 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 30.42 | -- | -- | 274.6 | 274.6 | 8353.332 | 8353.332 | 100239.984 | 100239.984 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA LA MENUDERA | 2 |  | MUNICIPIO DE PÁEZ (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 1398 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 30.42 | -- | -- | 69.9 | 69.9 | 2126.358 | 2126.358 | 25516.296 | 25516.296 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Herreruna Q. La Menudera Chorro El Aguardiente | 2 |  | MUNICIPIO DE MIRAFLORES (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | LAB | -- | -- | -- | 2.14 | 24 | 30.4167 | 2214 | 870 | 409.3597 | 160.8595 | 12451.3589 | 4892.8104 | 149416.3066 | 58713.7248 | Se calcularon las cargas contaminantes con la información de los análisis realizados por CORPOBOYACÁ en el segundo semestre de 2019.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. La Menudera | 2 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 0.28 | 24 | 30.42 | 609 | 453 | 14.7329 | 10.959 | 448.1757 | 333.372 | 5378.108 | 4000.4646
LENGUPÁ | LENGUPÁ |  | 2 |  | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 763 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 38.15 | 38.15 | 1160.3958 | 1160.3958 | 13924.75 | 13924.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. nn Confluye Q. La Minera | 2 |  | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 0.17 | 24 | 30.4167 | 82 | 30 | 2.0629 | 0.70191 | 62.7461 | 21.3499 | 752.9535 | 256.1985 | Se calcularon las cargas contamiantes con la auto declaración para el I semestre del 2015.
| LENGUPÁ | Q. nn Confluye Q. La Minera | 2 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 0.216 | 24 | 30.4167 | 46 | 14
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CHORRO HONDO | 2 | PTAR | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 22.1 | 8 | 30.42 | 27 | 30 | 17.185 | 19.0944 | 522.7665 | 580.8516 | 6273.1978 | 6970.2198 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-0018/15
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. El guamo | 2 |  | LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola) | PPC | 1050 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.42 | 0.84 | 12.775 | 25.55 | 153.3 | 306.6 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LA RINCONERA | 2 |  | CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola) | PPC | 1500 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.6 | 1.2 | 18.25 | 36.5 | 219 | 438 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Agua Blanca | 2 |  | JAVIER RIVERA (Piscícola) | PPC | 4560 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 1.824 | 3.648 | 55.48 | 110.96 | 665.76 | 1331.52 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola) | PPC | 2281.2 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.91248 | 1.825 | 27.7546 | 55.5092 | 333.0552 | 666.1104 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | CIRO ANTONIO ROA RAMIREZ (Piscícola) | PPC | 944 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.3776 | 0.7552 | 11.4853 | 22.9707 | 137.824 | 275.648 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | EPIFANIO MESA (Piscícola) | PPC | 320 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.128 | 0.256 | 3.8933 | 7.7867 | 46.72 | 93.44 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | NELSON HUMBERTO CALDERON VEGA (Piscícola) | PPC | 204 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.0816 | 0.1632 | 2.482 | 4.964 | 29.784 | 59.568 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Chorrera | 2 |  | PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola) | PPC | 645 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.258 | 0.516 | 7.8475 | 15.695 | 94.17 | 188.34 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Agua Blanca | 2 |  | LUIS ALBERTO CARO GAMEZ (Piscícola) | PPC | 1342 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.5368 | 1.0736 | 16.3277 | 32.6553 | 195.932 | 391.864 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Río Rusa | 2 |  | JESUS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola) | PPC | 230 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.092 | 0.184 | 2.7983 | 5.5967 | 33.58 | 67.16 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola) | PPC | 286 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.1144 | 0.2288 | 3.4797 | 6.9593 | 41.756 | 83.512 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola) | PPC | 360 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.144 | 0.288 | 4.38 | 8.76 | 52.56 | 105.12 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | ADRIANA MARCELA LOPEZ (Piscícola) | PPC | 340 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.136 | 0.272 | 4.1367 | 8.2733 | 49.64 | 99.28 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JOSE AQUILINO LOPEZ CASTILLO (Piscícola) | PPC | 288 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.1152 | 0.2304 | 3.504 | 7.008 | 42.048 | 84.096 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Suna | 2 |  | CLAUDIA LILIANA SANCHEZ PARRA (Piscícola) | PPC | 424 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 30.4167 | -- | -- | 0.1696 | 0.3392 | 5.1587 | 10.3173 | 61.904 | 123.808 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
TOTALES TRAMO 2 | [14 empty] | 842.4043 | 596.5883 | 25304.8858 | 17827.9753 | 307492.6291 | 217769.704
TOTALES CUENCA LENGUPÁ | [14 empty] | 937.6316 | 695.5849 | 28201.3908 | 20839.1438 | 342250.6897 | 253903.7257