## TRAMO 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL S.E.G.A
PROPUESTA DE META DE CARGA CONTAMINANTE CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
SEGUNDO QUINQUENIO CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
LINEA BASE DE CARGA CONTAMINANTE TRAMO 1 CUENCA RÍO LENGUPÁ
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/mes) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA NOPACERA | 1 |  | MUNICIPIO DE RONDÓN (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 624 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 31.2 | 31.2 | -- | -- | 11388 | 11388 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CORVISUCIA | 1 |  | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 1209 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 60.45 | 60.45 | -- | -- | 22064.25 | 22064.25 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | RIO MUECHE | 1 |  | PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMON (Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles) | LAB | -- | -- | -- | 0.71 | 24 | 365 | 20 | 11.51 | 1.2269 | 0.70607 | -- | -- | 447.8112 | 257.7153 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  | EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros vacacionales) | LAB | -- | -- | -- | 0.404 | 24 | 30.42 | 56 | 125 | 2.3504 | 6.6405 | 71.4999 | 202.0047 | 857.9994 | 2424.0564 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-00029/17
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 2.29 | 24 | 30.4167 | 2 | 11.51
TOTAL LINEA BASE TRAMO 1 | [18 empty] | 34758.0606 | 36134.0217
AÑO 1 (2021)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/mes) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA NOPACERA | 1 |  | MUNICIPIO DE RONDÓN (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 634 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 31.7 | 31.7 | -- | -- | 11570.5 | 11570.5 | 11570.5 | 11570.5 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CORVISUCIA | 1 |  | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 1260 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 63 | 63 | -- | -- | 22995 | 22995 | 22995 | 22995 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | RIO MUECHE | 1 |  | PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMON (Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles) | LAB | -- | -- | -- | 0.71 | 24 | 365 | 20 | 11.51 | 1.2269 | 0.70607 | -- | -- | 447.8112 | 257.7153 | 447.8112 | 257.7153 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  | EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros vacacionales) | LAB | -- | -- | -- | 0.404 | 24 | 365 | 56 | 125 | 1.9547 | 4.3632 | -- | -- | 713.4705 | 1592.568 | 857.9053 | 2423.7907 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-00029/17
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 2.29 | 24 | 365 | 2 | 11.51 | 0.39571 | 2.2773 | -- | -- | 144.4349 | 831.2227
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 1 | [18 empty] | 35871.2165 | 37247.0061 | 35871.2165 | 37247.0061
AÑO 2 (2022)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/mes) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA NOPACERA | 1 |  | MUNICIPIO DE RONDÓN (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 644 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 32.2 | 32.2 | -- | -- | 11753 | 11753 | 11753 | 11753 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CORVISUCIA | 1 |  | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 1308 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 65.4 | 65.4 | -- | -- | 23871 | 23871 | 23871 | 23871 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | RIO MUECHE | 1 |  | PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMON (Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles) | LAB | -- | -- | -- | 0.71 | 24 | 365 | 20 | 11.51 | 1.2269 | 0.70607 | -- | -- | 447.8112 | 257.7153 | 447.8112 | 257.7153 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  | EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros vacacionales) | LAB | -- | -- | -- | 0.404 | 24 | 365 | 56 | 125 | 1.9547 | 4.3632 | -- | -- | 713.4705 | 1592.568 | 857.9053 | 2423.7907 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-00029/17
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 2.29 | 24 | 365 | 2 | 11.51 | 0.39571 | 2.2773 | -- | -- | 144.4349 | 831.2227
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 2 | [18 empty] | 36929.7165 | 38305.5061 | 36929.7165 | 38305.5061
AÑO 3 (2023)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/mes) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA NOPACERA | 1 |  | MUNICIPIO DE RONDÓN (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 653 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 32.65 | 32.65 | -- | -- | 11917.25 | 11917.25 | 11917.25 | 11917.25 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CORVISUCIA | 1 |  | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 1355 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 67.75 | 67.75 | -- | -- | 24728.75 | 24728.75 | 24728.75 | 24728.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | RIO MUECHE | 1 |  | PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMON (Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles) | LAB | -- | -- | -- | 0.71 | 24 | 365 | 20 | 11.51 | 1.2269 | 0.70607 | -- | -- | 447.8112 | 257.7153 | 447.8112 | 257.7153 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  | EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros vacacionales) | LAB | -- | -- | -- | 0.404 | 24 | 365 | 56 | 125 | 1.9547 | 4.3632 | -- | -- | 713.4705 | 1146.649 | 857.9053 | 1977.8717 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-00029/17
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 2.29 | 24 | 365 | 2 | 11.51 | 0.39571 | 2.2773 | -- | -- | 144.4349 | 831.2227
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 3 | [18 empty] | 37951.7165 | 38881.587 | 37951.7165 | 38881.587
AÑO 4 (2025)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/mes) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA NOPACERA | 1 |  | MUNICIPIO DE RONDÓN (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 663 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 33.15 | 33.15 | -- | -- | 12099.75 | 12099.75 | 12099.75 | 12099.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CORVISUCIA | 1 |  | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Evacuación y tratamiento de aguas residuales) | PPC | 1378 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 68.9 | 68.9 | -- | -- | 25148.5 | 25148.5 | 25148.5 | 25148.5 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | RIO MUECHE | 1 |  | PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMON (Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles) | LAB | -- | -- | -- | 0.71 | 24 | 365 | 20 | 11.51 | 1.2269 | 0.70607 | -- | -- | 447.8112 | 257.7153 | 447.8112 | 257.7153 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  | EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros vacacionales) | LAB | -- | -- | -- | 0.404 | 24 | 365 | 56 | 125 | 1.9547 | 4.3632 | -- | -- | 713.4705 | 1146.649 | 857.9053 | 1977.8717 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-00029/17
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 2.29 | 24 | 365 | 2 | 11.51 | 0.39571 | 2.2773 | -- | -- | 144.4349 | 831.2227
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 4 | [18 empty] | 38553.9665 | 39483.837 | 38553.9665 | 39483.837
AÑO 5 (2025)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/mes) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA NOPACERA | 1 |  | MUNICIPIO DE RONDÓN | PPC | 673 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 33.65 | 33.65 | -- | -- | 12282.25 | 12282.25 | 11054.025 | 11054.025 | Se exige remoción del 10 por ciento para el parámetro de DBO5 y SST
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CORVISUCIA | 1 |  | MUNICIPIO DE ZETAQUIRA | PPC | 1394 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 69.7 | 69.7 | -- | -- | 25440.5 | 25440.5 | 22896.45 | 22896.45 | Se exige remoción del 10 por ciento para el parámetro de DBO5 y SST
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | RIO MUECHE | 1 |  | PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMON (Alojamiento de hoteles, hostales y apartahoteles) | LAB | -- | -- | -- | 0.71 | 24 | 365 | 20 | 11.51 | 1.2269 | 0.70607 | -- | -- | 447.8112 | 328.3223 | 447.8112 | 328.3223 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en cálculos presuntivos basados en factores o índices de contaminación relacionados con niveles de producción e insumos utilizados”.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  | EDILBERTO CRUZ AYALA (Alojamiento en centros vacacionales) | LAB | -- | -- | -- | 0.404 | 24 | 365 | 56 | 125 | 1.9547 | 4.3632 | -- | -- | 713.4705 | 1146.649 | 857.9053 | 1977.8717 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-00029/17
LENGUPÁ | LENGUPÁ | CAÑADA PLATANILLAL | 1 |  |  | LAB | -- | -- | -- | 2.29 | 24 | 365 | 2 | 11.51 | 0.39571 | 2.2773 | -- | -- | 144.4349 | 831.2227
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 5 | [18 empty] | 39028.4665 | 40028.944 | 35256.1915 | 36256.669

## TRAMO 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ
SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL S.E.G.A
PROPUESTA DE META DE CARGA CONTAMINANTE CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
SEGUNDO QUINQUENIO CUENCA DEL RÍO LENGUPÁ
LINEA BASE DE CARGA CONTAMINANTE TRAMO 2 CUENCA RÍO LENGUPÁ
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/año) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA AGUA BLANCA | 2 | PTAR | MUNCIPIO DE BERBEO | PSMV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.3 | 21.3 | -- | -- | 7774.5 | 7774.5 | La carga contaminante corresponde a la contenida en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LAS ANIMAS | 2 | NO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. | PPC | 5492 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 274.6 | 274.6 | -- | -- | 100229 | 100229 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA LA MENUDERA | 2 | NO | MUNICIPIO DE PÁEZ | PPC | 1398 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 69.9 | 69.9 | -- | -- | 25513.5 | 25513.5 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ |  | 2 |  | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | PPC | 763 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 38.15 | 38.15 | -- | -- | 13924.75 | 13924.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Herreruna Q. La Menudera Chorro El Aguardiente | 2 | NO | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16816.3776 | 6763.1501 | Se calcularon las cargas contaminantes con la información de los análisis realizados por CORPOBOYACÁ en el segundo semestre de 2019.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. nn Confluye Q. La Minera | 2 |  | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 22.1 | 8 | 365 | 27 | 30 | 17.185 | 19.0944 | -- | -- | 6272.5104 | 6969.456 | Se calcularon las cargas contamiantes con la auto declaración para el I semestre del 2015.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. El guamo | 2 |  | LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola) | PPC | 1050 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.42 | 0.84 | -- | -- | 153.3 | 306.6 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LA RINCONERA | 2 |  | CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola) | PPC | 1500 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.6 | 1.2 | -- | -- | 219 | 438 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Agua Blanca | 2 |  | JAVIER RIVERA (Piscícola) | PPC | 4560 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 1.824 | 3.648 | -- | -- | 665.76 | 1331.52 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola) | PPC | 2281.2 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.91248 | 1.825 | -- | -- | 333.0552 | 666.1104 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | CIRO ANTONIO ROA RAMIREZ (Piscícola) | PPC | 944 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.3776 | 0.7552 | -- | -- | 137.824 | 275.648 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | EPIFANIO MESA (Piscícola) | PPC | 320 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.128 | 0.256 | -- | -- | 46.72 | 93.44 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | NELSON HUMBERTO CALDERON VEGA (Piscícola) | PPC | 204 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.0816 | 0.1632 | -- | -- | 29.784 | 59.568 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Chorrera | 2 |  | PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola) | PPC | 645 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.258 | 0.516 | -- | -- | 94.17 | 188.34 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Agua Blanca | 2 |  | LUIS ALBERTO CARO GAMEZ (Piscícola) | PPC | 1342 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.5368 | 1.0736 | -- | -- | 195.932 | 391.864 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Río Rusa | 2 |  | JESUS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola) | PPC | 230 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.092 | 0.184 | -- | -- | 33.58 | 67.16 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola) | PPC | 286 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1144 | 0.2288 | -- | -- | 41.756 | 83.512 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola) | PPC | 360 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.144 | 0.288 | -- | -- | 52.56 | 105.12 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | ADRIANA MARCELA LOPEZ (Piscícola) | PPC | 340 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.136 | 0.272 | -- | -- | 49.64 | 99.28 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JOSE AQUILINO LOPEZ CASTILLO (Piscícola) | PPC | 288 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1152 | 0.2304 | -- | -- | 42.048 | 84.096 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Suna | 2 |  | CLAUDIA LILIANA SANCHEZ PARRA (Piscícola) | PPC | 424 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1696 | 0.3392 | -- | -- | 61.904 | 123.808 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
TOTAL LINEA BASE TRAMO 2 | [18 empty] | 172687.6712 | 165488.4225
AÑO 1 (2021)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/año) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA AGUA BLANCA | 2 | PTAR | MUNCIPIO DE BERBEO | PSMV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | -- | -- | 8030 | 8030 | 4818 | 4818 | La carga contaminante corresponde a la contenida en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LAS ANIMAS | 2 | NO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. | PPC | 5575 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 278.75 | 278.75 | -- | -- | 101743.75 | 101743.75 | 101743.75 | 101743.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA LA MENUDERA | 2 | NO | MUNICIPIO DE PÁEZ | PPC | 1431 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 71.55 | 71.55 | -- | -- | 26115.75 | 26115.75 | 26115.75 | 26115.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ |  | 2 |  | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | PPC | 780 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 39 | 39 | -- | -- | 14235 | 14235 | 14235 | 14235 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Herreruna Q. La Menudera Chorro El Aguardiente | 2 | NO | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16816.3776 | 6763.1501 | 16816.3776 | 6763.1501 | Se calcularon las cargas contaminantes con la información de los análisis realizados por CORPOBOYACÁ en el segundo semestre de 2019.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CHORRO HONDO | 2 |  | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 22.1 | 8 | 365 | 27 | 30 | 17.185 | 19.0944 | -- | -- | 6272.5104 | 6969.456 | 6272.5104 | 6969.456 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-0018/15
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. El guamo | 2 |  | LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola) | PPC | 1050 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.42 | 0.84 | -- | -- | 153.3 | 306.6 | 153.3 | 306.6 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LA RINCONERA | 2 |  | CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola) | PPC | 1500 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.6 | 1.2 | -- | -- | 219 | 438 | 219 | 438 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Agua Blanca | 2 |  | JAVIER RIVERA (Piscícola) | PPC | 4560 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 1.824 | 3.648 | -- | -- | 665.76 | 1331.52 | 665.76 | 1331.52 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola) | PPC | 2281.2 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.91248 | 1.825 | -- | -- | 333.0552 | 666.1104 | 333.0552 | 666.1104 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | CIRO ANTONIO ROA RAMIREZ (Piscícola) | PPC | 944 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.3776 | 0.7552 | -- | -- | 137.824 | 275.648 | 137.824 | 275.648 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | EPIFANIO MESA (Piscícola) | PPC | 320 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.128 | 0.256 | -- | -- | 46.72 | 93.44 | 46.72 | 93.44 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | NELSON HUMBERTO CALDERON VEGA (Piscícola) | PPC | 204 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.0816 | 0.1632 | -- | -- | 29.784 | 59.568 | 29.784 | 59.568 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Chorrera | 2 |  | PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola) | PPC | 645 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.258 | 0.516 | -- | -- | 94.17 | 188.34 | 94.17 | 188.34 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Agua Blanca | 2 |  | LUIS ALBERTO CARO GAMEZ (Piscícola) | PPC | 1342 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.5368 | 1.0736 | -- | -- | 195.932 | 391.864 | 195.932 | 391.864 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Río Rusa | 2 |  | JESUS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola) | PPC | 230 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.092 | 0.184 | -- | -- | 33.58 | 67.16 | 33.58 | 67.16 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola) | PPC | 286 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1144 | 0.2288 | -- | -- | 41.756 | 83.512 | 41.756 | 83.512 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola) | PPC | 360 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.144 | 0.288 | -- | -- | 52.56 | 105.12 | 52.56 | 105.12 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | ADRIANA MARCELA LOPEZ (Piscícola) | PPC | 340 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.136 | 0.272 | -- | -- | 49.64 | 99.28 | 49.64 | 99.28 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JOSE AQUILINO LOPEZ CASTILLO (Piscícola) | PPC | 288 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1152 | 0.2304 | -- | -- | 42.048 | 84.096 | 42.048 | 84.096 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Suna | 2 |  | CLAUDIA LILIANA SANCHEZ PARRA (Piscícola) | PPC | 424 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1696 | 0.3392 | -- | -- | 61.904 | 123.808 | 61.904 | 123.808 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 1 | [18 empty] | 175370.4212 | 168171.1725 | 172158.4212 | 164959.1725
AÑO 2 (2022)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/año) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA AGUA BLANCA | 2 | PTAR | MUNCIPIO DE BERBEO | PSMV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.8 | 22.8 | -- | -- | 8322 | 8322 | 4161 | 4161 | La carga contaminante corresponde a la contenida en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LAS ANIMAS | 2 | NO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. | PPC | 5651 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 282.55 | 282.55 | -- | -- | 103130.75 | 103130.75 | 103130.75 | 103130.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA LA MENUDERA | 2 | NO | MUNICIPIO DE PÁEZ | PPC | 1462 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 73.1 | 73.1 | -- | -- | 26681.5 | 26681.5 | 26681.5 | 26681.5 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ |  | 2 |  | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | PPC | 795 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 39.75 | 39.75 | -- | -- | 14508.75 | 14508.75 | 14508.75 | 14508.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Herreruna Q. La Menudera Chorro El Aguardiente | 2 | NO | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16816.3776 | 6763.1501 | 16816.3776 | 6763.1501 | Se calcularon las cargas contaminantes con la información de los análisis realizados por CORPOBOYACÁ en el segundo semestre de 2019.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. nn Confluye Q. La Minera | 2 |  | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 22.1 | 8 | 365 | 27 | 30 | 17.185 | 19.0944 | -- | -- | 6272.5104 | 6969.456 | 6272.5104 | 6969.456 | Se calcularon las cargas contamiantes con la auto declaración para el I semestre del 2015.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. El guamo | 2 |  | LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola) | PPC | 1050 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.42 | 0.84 | -- | -- | 153.3 | 306.6 | 153.3 | 306.6 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LA RINCONERA | 2 |  | CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola) | PPC | 1500 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.6 | 1.2 | -- | -- | 219 | 438 | 219 | 438 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Agua Blanca | 2 |  | JAVIER RIVERA (Piscícola) | PPC | 4560 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 1.824 | 3.648 | -- | -- | 665.76 | 1331.52 | 665.76 | 1331.52 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola) | PPC | 2281.2 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.91248 | 1.825 | -- | -- | 333.0552 | 666.1104 | 333.0552 | 666.1104 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | CIRO ANTONIO ROA RAMIREZ (Piscícola) | PPC | 944 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.3776 | 0.7552 | -- | -- | 137.824 | 275.648 | 137.824 | 275.648 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | EPIFANIO MESA (Piscícola) | PPC | 320 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.128 | 0.256 | -- | -- | 46.72 | 93.44 | 46.72 | 93.44 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | NELSON HUMBERTO CALDERON VEGA (Piscícola) | PPC | 204 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.0816 | 0.1632 | -- | -- | 29.784 | 59.568 | 29.784 | 59.568 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Chorrera | 2 |  | PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola) | PPC | 645 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.258 | 0.516 | -- | -- | 94.17 | 188.34 | 94.17 | 188.34 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Agua Blanca | 2 |  | LUIS ALBERTO CARO GAMEZ (Piscícola) | PPC | 1342 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.5368 | 1.0736 | -- | -- | 195.932 | 391.864 | 195.932 | 391.864 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Río Rusa | 2 |  | JESUS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola) | PPC | 230 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.092 | 0.184 | -- | -- | 33.58 | 67.16 | 33.58 | 67.16 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola) | PPC | 286 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1144 | 0.2288 | -- | -- | 41.756 | 83.512 | 41.756 | 83.512 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola) | PPC | 360 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.144 | 0.288 | -- | -- | 52.56 | 105.12 | 52.56 | 105.12 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | ADRIANA MARCELA LOPEZ (Piscícola) | PPC | 340 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.136 | 0.272 | -- | -- | 49.64 | 99.28 | 49.64 | 99.28 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JOSE AQUILINO LOPEZ CASTILLO (Piscícola) | PPC | 288 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1152 | 0.2304 | -- | -- | 42.048 | 84.096 | 42.048 | 84.096 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Suna | 2 |  | CLAUDIA LILIANA SANCHEZ PARRA (Piscícola) | PPC | 424 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1696 | 0.3392 | -- | -- | 61.904 | 123.808 | 61.904 | 123.808 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 2 | [18 empty] | 177888.9212 | 170689.6725 | 173727.9212 | 166528.6725
AÑO 3 (2023)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/año) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA AGUA BLANCA | 2 | PTAR | MUNCIPIO DE BERBEO | PSMV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.6 | 23.6 | -- | -- | 8614 | 8614 | 2584.2 | 2584.2 | La carga contaminante corresponde a la contenida en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LAS ANIMAS | 2 | NO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. | PPC | 5727 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 286.35 | 286.35 | -- | -- | 104517.75 | 104517.75 | 104517.75 | 104517.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA LA MENUDERA | 2 | NO | MUNICIPIO DE PÁEZ | PPC | 1492 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 74.6 | 74.6 | -- | -- | 27229 | 27229 | 27229 | 27229 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ |  | 2 |  | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | PPC | 810 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 40.5 | 40.5 | -- | -- | 14782.5 | 14782.5 | 14782.5 | 14782.5 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Herreruna Q. La Menudera Chorro El Aguardiente | 2 | NO | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16816.3776 | 6763.1501 | 3654.72 | 1624.32 | Se exige remoción del 80 por ciento para parámetro de DBO5 en el vertimiento de beneficio bovino y el 30 por ciento para el vertimiento de beneficio porcino y 77 por ciento para el parámetros SST en el vertimiento de beneficio bovino y el 56 por ciento para el vertimiento de beneficio porcino.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. nn Confluye Q. La Minera | 2 |  | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 22.1 | 8 | 365 | 27 | 30 | 17.185 | 19.0944 | -- | -- | 6272.5104 | 6969.456 | 6272.5104 | 6969.456 | Se calcularon las cargas contamiantes con la auto declaración para el I semestre del 2015.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. El guamo | 2 |  | LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola) | PPC | 1050 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.42 | 0.84 | -- | -- | 153.3 | 306.6 | 153.3 | 306.6 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LA RINCONERA | 2 |  | CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola) | PPC | 1500 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.6 | 1.2 | -- | -- | 219 | 438 | 219 | 438 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Agua Blanca | 2 |  | JAVIER RIVERA (Piscícola) | PPC | 4560 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 1.824 | 3.648 | -- | -- | 665.76 | 1331.52 | 665.76 | 1331.52 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola) | PPC | 2281.2 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.91248 | 1.825 | -- | -- | 333.0552 | 666.1104 | 333.0552 | 666.1104 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | CIRO ANTONIO ROA RAMIREZ (Piscícola) | PPC | 944 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.3776 | 0.7552 | -- | -- | 137.824 | 275.648 | 137.824 | 275.648 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | EPIFANIO MESA (Piscícola) | PPC | 320 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.128 | 0.256 | -- | -- | 46.72 | 93.44 | 46.72 | 93.44 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | NELSON HUMBERTO CALDERON VEGA (Piscícola) | PPC | 204 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.0816 | 0.1632 | -- | -- | 29.784 | 59.568 | 29.784 | 59.568 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Chorrera | 2 |  | PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola) | PPC | 645 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.258 | 0.516 | -- | -- | 94.17 | 188.34 | 94.17 | 188.34 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Agua Blanca | 2 |  | LUIS ALBERTO CARO GAMEZ (Piscícola) | PPC | 1342 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.5368 | 1.0736 | -- | -- | 195.932 | 391.864 | 195.932 | 391.864 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Río Rusa | 2 |  | JESUS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola) | PPC | 230 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.092 | 0.184 | -- | -- | 33.58 | 67.16 | 33.58 | 67.16 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola) | PPC | 286 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1144 | 0.2288 | -- | -- | 41.756 | 83.512 | 41.756 | 83.512 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola) | PPC | 360 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.144 | 0.288 | -- | -- | 52.56 | 105.12 | 52.56 | 105.12 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | ADRIANA MARCELA LOPEZ (Piscícola) | PPC | 340 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.136 | 0.272 | -- | -- | 49.64 | 99.28 | 49.64 | 99.28 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JOSE AQUILINO LOPEZ CASTILLO (Piscícola) | PPC | 288 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1152 | 0.2304 | -- | -- | 42.048 | 84.096 | 42.048 | 84.096 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Suna | 2 |  | CLAUDIA LILIANA SANCHEZ PARRA (Piscícola) | PPC | 424 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1696 | 0.3392 | -- | -- | 61.904 | 123.808 | 61.904 | 123.808 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 3 | [18 empty] | 180389.1712 | 173189.9225 | 161197.7136 | 162021.2924
AÑO 4 (2024)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/año) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA AGUA BLANCA | 2 | PTAR | MUNCIPIO DE BERBEO | PSMV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.4 | 24.4 | -- | -- | 8906 | 8906 | 2671.8 | 2671.8 | La carga contaminante corresponde a la contenida en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LAS ANIMAS | 2 | NO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. | PPC | 5806 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 290.3 | 290.3 | -- | -- | 105959.5 | 105959.5 | 105959.5 | 105959.5 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA LA MENUDERA | 2 | NO | MUNICIPIO DE PÁEZ | PPC | 1509 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 75.45 | 75.45 | -- | -- | 27539.25 | 27539.25 | 27539.25 | 27539.25 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
LENGUPÁ | LENGUPÁ |  | 2 |  | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | PPC | 823 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 41.15 | 41.15 | -- | -- | 15019.75 | 15019.75 | 15019.75 | 15019.75 | Para el cálculo de la carga contaminante, se determinó mediante la producción per cápita (PPC) sugerida para poblaciones, en la Sección 2, Artículo 169, Parágrafo 2, Tabla 24 de la Resolución 0330 de 2017 y con la proyección de la Población nivel municipal 2018-2020 del DANE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Herreruna Q. La Menudera Chorro El Aguardiente | 2 | NO | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16816.3776 | 6763.1501 | 3654.72 | 1624.32 | Se exige remoción del 80 por ciento para parámetro de DBO5 en el vertimiento de beneficio bovino y el 30 por ciento para el vertimiento de beneficio porcino y 77 por ciento para el parámetros SST en el vertimiento de beneficio bovino y el 56 por ciento para el vertimiento de beneficio porcino.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. nn Confluye Q. La Minera | 2 |  | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 22.1 | 8 | 365 | 27 | 30 | 17.185 | 19.0944 | -- | -- | 6272.5104 | 6969.456 | 6272.5104 | 6969.456 | Se calcularon las cargas contamiantes con la auto declaración para el I semestre del 2015.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. El guamo | 2 |  | LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola) | PPC | 1050 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.42 | 0.84 | -- | -- | 153.3 | 306.6 | 153.3 | 306.6 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LA RINCONERA | 2 |  | CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola) | PPC | 1500 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.6 | 1.2 | -- | -- | 219 | 438 | 219 | 438 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Agua Blanca | 2 |  | JAVIER RIVERA (Piscícola) | PPC | 4560 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 1.824 | 3.648 | -- | -- | 665.76 | 1331.52 | 665.76 | 1331.52 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola) | PPC | 2281.2 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.91248 | 1.825 | -- | -- | 333.0552 | 666.1104 | 333.0552 | 666.1104 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | CIRO ANTONIO ROA RAMIREZ (Piscícola) | PPC | 944 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.3776 | 0.7552 | -- | -- | 137.824 | 275.648 | 137.824 | 275.648 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | EPIFANIO MESA (Piscícola) | PPC | 320 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.128 | 0.256 | -- | -- | 46.72 | 93.44 | 46.72 | 93.44 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | NELSON HUMBERTO CALDERON VEGA (Piscícola) | PPC | 204 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.0816 | 0.1632 | -- | -- | 29.784 | 59.568 | 29.784 | 59.568 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Chorrera | 2 |  | PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola) | PPC | 645 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.258 | 0.516 | -- | -- | 94.17 | 188.34 | 94.17 | 188.34 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Agua Blanca | 2 |  | LUIS ALBERTO CARO GAMEZ (Piscícola) | PPC | 1342 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.5368 | 1.0736 | -- | -- | 195.932 | 391.864 | 195.932 | 391.864 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Río Rusa | 2 |  | JESUS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola) | PPC | 230 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.092 | 0.184 | -- | -- | 33.58 | 67.16 | 33.58 | 67.16 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola) | PPC | 286 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1144 | 0.2288 | -- | -- | 41.756 | 83.512 | 41.756 | 83.512 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola) | PPC | 360 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.144 | 0.288 | -- | -- | 52.56 | 105.12 | 52.56 | 105.12 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | ADRIANA MARCELA LOPEZ (Piscícola) | PPC | 340 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.136 | 0.272 | -- | -- | 49.64 | 99.28 | 49.64 | 99.28 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JOSE AQUILINO LOPEZ CASTILLO (Piscícola) | PPC | 288 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1152 | 0.2304 | -- | -- | 42.048 | 84.096 | 42.048 | 84.096 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Suna | 2 |  | CLAUDIA LILIANA SANCHEZ PARRA (Piscícola) | PPC | 424 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1696 | 0.3392 | -- | -- | 61.904 | 123.808 | 61.904 | 123.808 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 4 | [18 empty] | 182670.4212 | 175471.1725 | 163274.5636 | 164098.1424
AÑO 5 (2025)
CUENCA | SUBCUENCA | FUENTE RECEPTORA | TRAMO | SISTEMA DE TRATAMIENTO | MUNICIPIO/USUARIO | METODO DE CÁLCULO | POB | PPC DBO5 (Kg/hab-día) | PPC SST (Kg/hab-día) | Caudal descarga (l/s) | Tiempo descarga (h/día) | Tiempo descarga (día/año) | Concentración DBO (mg/l) | Concentración SST (mg/l) | Cc DBO5 (Kg/día) | Cc SST (Kg/día) | Cc DBO5 (Kg/mes) | Cc SST (Kg/mes) | Carga Proyectada DBO5 (Kg/año) | Carga Proyectada SST (Kg/año) | Carga Permitida DBO5 (Kg/año) | Carga Permitida SST (Kg/año) | OBSERVACIONES
MUNICIPIOS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA AGUA BLANCA | 2 | PTAR | MUNCIPIO DE BERBEO | PSMV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.2 | 25.2 | -- | -- | 9198 | 9198 | 2759.4 | 2759.4 | La carga contaminante corresponde a la contenida en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LAS ANIMAS | 2 | NO | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. | PPC | 5869 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 293.45 | 293.45 | -- | -- | 107109.25 | 107109.25 | 96398.325 | 96398.325 | Se exige remoción del 90 por ciento para los parámetros de DBO5 y SST
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA LA MENUDERA | 2 | NO | MUNICIPIO DE PÁEZ | PPC | 1522 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 76.1 | 76.1 | -- | -- | 27776.5 | 27776.5 | 24998.85 | 24998.85 | Se exige remoción del 90 por ciento para los parámetros de DBO5 y SST
LENGUPÁ | LENGUPÁ |  | 2 |  | MUNICIPIO DE SAN EDUARDO | PPC | 828 | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 365 | -- | -- | 41.4 | 41.4 | -- | -- | 15111 | 15111 | 13599.9 | 13599.9 | Se exige remoción del 90 por ciento para los parámetros de DBO5 y SST
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Herreruna Q. La Menudera Chorro El Aguardiente | 2 | NO | MUNICIPIO DE MIRAFLORES - PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL | LAB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16816.3776 | 6763.1501 | 3654.72 | 1624.32 | Se exige remoción del 80 por ciento para parámetro de DBO5 en el vertimiento de beneficio bovino y el 30 por ciento para el vertimiento de beneficio porcino y 77 por ciento para el parámetros SST en el vertimiento de beneficio bovino y el 56 por ciento para el vertimiento de beneficio porcino.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | QUEBRADA CHORRO HONDO | 2 |  | OLEODUCTO CENTRAL S.A. (Extracción de petróleo crudo) | LAB | -- | -- | -- | 22.1 | 8 | 365 | 27 | 30 | 17.185 | 19.0944 | -- | -- | 6272.5104 | 6969.456 | 6272.5104 | 6969.456 | Se calcularon las cargas contamiantes con la información contenida en el exp. OOPV-0018/15
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. El guamo | 2 |  | LUIS ENRIQUE RUBIANO ACOSTA (Piscícola) | PPC | 1050 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.42 | 0.84 | -- | -- | 153.3 | 306.6 | 153.3 | 306.6 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. LA RINCONERA | 2 |  | CESAR AQUILINO VEGA MORALES (Piscícola) | PPC | 1500 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.6 | 1.2 | -- | -- | 219 | 438 | 219 | 438 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Agua Blanca | 2 |  | JAVIER RIVERA (Piscícola) | PPC | 4560 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 1.824 | 3.648 | -- | -- | 665.76 | 1331.52 | 665.76 | 1331.52 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | ESTRELLA DÍAZ DE SOSA (Piscícola) | PPC | 2281.2 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.91248 | 1.825 | -- | -- | 333.0552 | 666.1104 | 333.0552 | 666.1104 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | CIRO ANTONIO ROA RAMIREZ (Piscícola) | PPC | 944 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.3776 | 0.7552 | -- | -- | 137.824 | 275.648 | 137.824 | 275.648 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | EPIFANIO MESA (Piscícola) | PPC | 320 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.128 | 0.256 | -- | -- | 46.72 | 93.44 | 46.72 | 93.44 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. HERRERUNA | 2 |  | NELSON HUMBERTO CALDERON VEGA (Piscícola) | PPC | 204 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.0816 | 0.1632 | -- | -- | 29.784 | 59.568 | 29.784 | 59.568 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Chorrera | 2 |  | PABLO ANTONIO VALERO MOLINA (Piscícola) | PPC | 645 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.258 | 0.516 | -- | -- | 94.17 | 188.34 | 94.17 | 188.34 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Agua Blanca | 2 |  | LUIS ALBERTO CARO GAMEZ (Piscícola) | PPC | 1342 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.5368 | 1.0736 | -- | -- | 195.932 | 391.864 | 195.932 | 391.864 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Río Rusa | 2 |  | JESUS ANTONIO LESMES CUCAITA (Piscícola) | PPC | 230 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.092 | 0.184 | -- | -- | 33.58 | 67.16 | 33.58 | 67.16 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JUAN DAVID ALFONSO APONTE (Piscícola) | PPC | 286 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1144 | 0.2288 | -- | -- | 41.756 | 83.512 | 41.756 | 83.512 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | LUCY STELLA VEGA PULIDO (Piscícola) | PPC | 360 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.144 | 0.288 | -- | -- | 52.56 | 105.12 | 52.56 | 105.12 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | ADRIANA MARCELA LOPEZ (Piscícola) | PPC | 340 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.136 | 0.272 | -- | -- | 49.64 | 99.28 | 49.64 | 99.28 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. n.n. Confluye hacia Q. Tobasía | 2 |  | JOSE AQUILINO LOPEZ CASTILLO (Piscícola) | PPC | 288 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1152 | 0.2304 | -- | -- | 42.048 | 84.096 | 42.048 | 84.096 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
LENGUPÁ | LENGUPÁ | Q. Suna | 2 |  | CLAUDIA LILIANA SANCHEZ PARRA (Piscícola) | PPC | 424 | 0.0004 | 0.0008 | -- | -- | 365 | -- | -- | 0.1696 | 0.3392 | -- | -- | 61.904 | 123.808 | 61.904 | 123.808 | Se calcularon las cargas contaminantes con base en el reporte de biomasa del periodo 2019 con promedios de (0.0004 y 0.0008 kg/día) para los dos parámetros DBO5 y SST respectivamente.
TOTAL CARGA CONTAMINANTE AÑO 5 | [18 empty] | 184440.6712 | 177241.4225 | 149840.7386 | 150664.3174

## Eliminación Vertimientos
ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS
Tramo | Municipio | PSMV Actualizado a 27 julio 2020 | Año | Propuesta | PSMV | Presentó propuesta EV | Observación
LENGUPÁ
1 | Rondón | Vencido 2019 | 2021 | 0 | 5 | SI | En la propuesta presentada por el municipio se eliminan 5 vertimientos en este quinquenio
|  |  | 2022 | 2
|  |  | 2023 | 2
|  |  | 2024 | N.A.
|  |  | 2025 | N.A.
1 | Zetaquira | Vigente 2020 | 2021 | N.A. | 1 | NO
2022
2023
2024
2025
2 | Berbeo | Vigente 2018 | 2021 | N.A. | 1 | NO
2022
2023
2024
2025
2 | Miraflores - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA PROVINCIA DE LENGUPA S.A. | Vigente 2021 | 2021 | 5 | 12 | SI | En la propuesta se eliminan 5 vertimientos en este quinquenio
|  |  | 2022 | 0
|  |  | 2023 | 0
|  |  | 2024 | 0
|  |  | 2025 | 0
2 | Páez | Vencido 2019 | 2021 | 0 | 2 | NO | Se proyecta la eliminación de vertimientos ya que no presentan propuesta y no tienen PSMV
|  |  | 2022 | 0
|  |  | 2023 | 1
|  |  | 2024 | N.A.
|  |  | 2025 | N.A.
2 | San Eduardo | Vencido 2020 | 2021 | 3 | 3 | SI | Se proyecta la eliminación de vertimientos de acuerdo a la propuesta presentada
|  |  | 2022 | N.A.
|  |  | 2023 | N.A.
|  |  | 2024 | N.A.
|  |  | 2025 | N.A.