## EST. 1
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  | QUEBRADA HONDA
MUNICIPIO |  |  | Paipa
VEREDA |  |  | San Antonio – El Alisal
NÚMERO DE MUESTRA |  |  | 213461
PUNTO DE MUESTREO |  |  | Estación 1
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | LATITUD |  | 05°38'24,50"
| LONGITUD |  | 73°05'03,90"
CAUDAL MEDIDO | MÉTODO DE AFORO |  | Área/Velocidad (Molinete)
| EQUIPO |  | ANQ-1332
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | 213461 - Estación 1: Sobre la Quebrada Honda aguas arriba de la confluencia con la Quebrada Cortaderal
1 - ACIDEZ TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | <6
2 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 18
3 - ALUMINIO | Espectrofotométrico | mg Al/L | <0,05
4 - ARSÉNICO | Digestión asistida por microondas. Generación contínua de hidruros - Espectrometría de A. A. | mg As/L | <0,005
5 - BARIO. | ICP/MS | mg/L Ba | <0,090
6 - BERILIO. | ICP/MS | mg/L Be | <0,0030
7 - BIFENILOS POLICLORADOS | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1242 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1260 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1221 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1232 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1254 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1248 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1016 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
8 - CADMIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cd/L | <0,003
9 - CARBONO ORGÁNICO TOTAL | Combustión de alta temperatura | mg COT/L | 4
10 - CIANURO TOTAL | Colorimétrico | mg CN-/L | <0,02
11 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | <2,0
12 - COBRE TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cu/L | <0,05
13 - COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTES FECALES) | Sustrato Enzimático Multicelda | NMP/100 mL | 42.8
14 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 6630
15 - COLOR REAL | Comparación Visual | UPC | 11
16 - COMPUESTOS FENÓLICOS (INCLUYE COMPUESTOS FENÓLICOS SEMIVOLÁTILES) | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | --
Fenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2-Clorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Dimetilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Diclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
4-Cloro-3-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4,6-Triclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Dinitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,010
4-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
4,6-Dinitro-2-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,010
Pentaclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
17 - CROMO HEXAVALENTE. | Colorimétrico | mg Cr+6/L | <0,010
18 - D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg O2/L | 3
19 - D.B.O. FILTRADA | Incubacion 5 días y Electrodo de membrana | mg O2/L | <2
20 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | 16
21 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | 29
22 - DUREZA DE MAGNESIO | Cálculo | mg CaCO3/L | 12
23 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 41
24 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 29.5
25 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg/L P-PO4 | <0,03
26 - FÓSFORO SOLUBLE. | Digestión Ácido Nítrico-Sulfúrico, Método del Ácido Ascórbico | mg P/L | <0,03
27 - FÓSFORO TOTAL | Colorimétrico | mg P/L | 0.14
28 - GRASAS Y ACEITES (COMO PORCENTAJE EN SÓLIDO SECO) | Cálculo | % | <0,6
29 - GRASAS Y ACEITES. | Espectrofotometría Infrarrojo | mg/L | <0,200
30 - HIERRO. | ICP-MS | mg Fe/L | 0.096
31 - IN SITU CAUDAL | Área-Velocidad | L/s | 35.23
32 - IN SITU CLORO RESIDUAL COMBINADO | Volumétrico | mg Cl2/L | 0
33 - IN SITU CLORO RESIDUAL LIBRE | Volumétrico | mg Cl2/L | <0,30
34 - IN SITU CLORO RESIDUAL TOTAL | Cálculo | mg Cl2/L | <0,30
35 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 85.7
36 - IN SITU IRIDISCENCIA | - | -- | Ausente
37 - IN SITU MATERIAL FLOTANTE | -- | -- | Ausente
38 - IN SITU OLOR | -- | -- | Ausente
39 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 5.27
40 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 7.82
41 - IN SITU PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO | Electrométrico | % | 79.7
42 - IN SITU SÓLIDOS SEDIMENTABLES | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | <0,1
43 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | 11.2
44 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | 3
45 - MANGANESO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mn/L | <0,03
46 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | <0,001
47 - NIQUEL. | ICP/MS | mg Ni/L | <0,0030
48 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 0.1
49 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | 0.008
50 - NITRÓGENO AMONIACAL | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | 0.37
51 - NITRÓGENO KJELDAHL | Semi-micro Kjeldhal - Destilación y Volumétrico | mg N/L | <3,3
52 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | 0.9
53 - PESTICIDAS ORGANOCLORADOS | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Beta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Delta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Aldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro epóxido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfán I | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4'-DDE | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Dieldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan II | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDD | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín aldehido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan sulfato | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDT | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Metoxicloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín cetona | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
54 - PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diclorvos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Mevinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Demeton O & S | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Etoprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Naled | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Forato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diazinon | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Disulfoton | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Paration | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fenclorfos (Ronnel) | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fention | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Clorpirifos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tricloronato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Merfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Estirofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tokution | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fensulfotion | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Sulprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Azinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Coumafos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
55 - PLATA. | ICP/MS | mg Ag/L | <0,003
56 - PLOMO. | ICP/MS | mg/L Pb | <0,0030
57 - SELENIO | Digestión asistida por microondas. Generación contínua de hidruros - Espectrometría de A. A. | mg Se/L | <0,005
58 - SILICIO. | Digestión asistida por microondas-ICP | mg/L Si | <1,0
59 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | 2.4
60 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 53
61 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | <5
62 - SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES. | Secado a 104°C Gravimetrico, Calcinación a 550ºC | mg/L | <11,6
63 - SÓLIDOS TOTALES | Gravimétrico - Secado a 105 ºC | mg/L | 56
64 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 15.4
65 - SULFURO DE HIDRÓGENO IONIZADO | Cálculo | mg HS- /L | 0.3
66 - SURFACTANTES | Surfactantes aniónicos como SAAM | mg/L SAAM | <0,07
67 - TURBIDEZ | Nefelometría | NTU | 5.1
68 - ZINC. | A.A. Llama | mg HS- /L | 0.027

## EST. 2
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  | QUEBRADA HONDA
MUNICIPIO |  |  | Paipa
VEREDA |  |  | Pastoreros
NÚMERO DE MUESTRA |  |  | 213462
PUNTO DE MUESTREO |  |  | Estación 2
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | LATITUD |  | 5º40'43,1
| LONGITUD |  | 73º06'25.2"
CAUDAL MEDIDO | MÉTODO DE AFORO |  | Área/Velocidad (Molinete)
| EQUIPO |  | ANQ-1332
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | 213462 - Estación 2: Sobre la Quebrada Honda entre la confluencia con la Quebrada Cortaderal y la Quebrada Alitajo
1 - ACIDEZ TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | <6
2 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 20
3 - ALUMINIO | Espectrofotométrico | mg Al/L | <0,05
4 - ARSÉNICO | Digestión asistida por microondas. Generación contínua de hidruros - Espectrometría de A. A. | mg As/L | <0,005
5 - BARIO. | ICP/MS | mg/L Ba | <0,090
6 - BERILIO. | ICP/MS | mg/L Be | <0,0030
7 - BIFENILOS POLICLORADOS | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1242 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1260 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1221 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1232 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1254 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1248 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
Aroclor 1016 | Extracción liquido-Liquido - Cromatografía de gases | mg/L | <0,00025
8 - CADMIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cd/L | <0,003
9 - CARBONO ORGÁNICO TOTAL | Combustión de alta temperatura | mg COT/L | 7.87
10 - CIANURO TOTAL | Colorimétrico | mg CN-/L | <0,02
11 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | <2,0
12 - COBRE TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cu/L | <0,05
13 - COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTES FECALES) | Sustrato Enzimático Multicelda | NMP/100 mL | 529
14 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 9060
15 - COLOR REAL | Comparación Visual | UPC | 42
16 - COMPUESTOS FENÓLICOS (INCLUYE COMPUESTOS FENÓLICOS SEMIVOLÁTILES) | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | --
Fenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2-Clorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Dimetilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Diclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
4-Cloro-3-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4,6-Triclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Dinitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,010
4-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
4,6-Dinitro-2-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,010
Pentaclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
17 - CROMO HEXAVALENTE. | Colorimétrico | mg Cr+6/L | <0,010
18 - D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg O2/L | 2
19 - D.B.O. FILTRADA | Incubacion 5 días y Electrodo de membrana | mg O2/L | <2
20 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | 10
21 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | 32
22 - DUREZA DE MAGNESIO | Cálculo | mg CaCO3/L | 8
23 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 40
24 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 410
25 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg/L P-PO4 | 0.03
26 - FÓSFORO SOLUBLE. | Digestión Ácido Nítrico-Sulfúrico, Método del Ácido Ascórbico | mg P/L | <0,03
27 - FÓSFORO TOTAL | Colorimétrico | mg P/L | 0.1
28 - GRASAS Y ACEITES (COMO PORCENTAJE EN SÓLIDO SECO) | Cálculo | % | <0,6
29 - GRASAS Y ACEITES. | Espectrofotometría Infrarrojo | mg/L | <0,200
30 - HIERRO. | ICP-MS | mg Fe/L | 0.733
31 - IN SITU CAUDAL | Área-Velocidad | L/s | 159.2
32 - IN SITU CLORO RESIDUAL COMBINADO | Volumétrico | mg Cl2/L | 0
33 - IN SITU CLORO RESIDUAL LIBRE | Volumétrico | mg Cl2/L | <0,30
34 - IN SITU CLORO RESIDUAL TOTAL | Cálculo | mg Cl2/L | <0,30
35 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 86.7
36 - IN SITU IRIDISCENCIA | - | -- | Ausente
37 - IN SITU MATERIAL FLOTANTE | -- | -- | Ausente
38 - IN SITU OLOR | -- | -- | Ausente
39 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 5.19
40 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 8.47
41 - IN SITU PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO | Electrométrico | % | 71.8
42 - IN SITU SÓLIDOS SEDIMENTABLES | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | <0,1
43 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | 13.6
44 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | 3.3
45 - MANGANESO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mn/L | <0,03
46 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | <0,001
47 - NIQUEL. | ICP/MS | mg Ni/L | <0,0030
48 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 0.2
49 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | 0.009
50 - NITRÓGENO AMONIACAL | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | 0.38
51 - NITRÓGENO KJELDAHL | Semi-micro Kjeldhal - Destilación y Volumétrico | mg N/L | <3,3
52 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | 1
53 - PESTICIDAS ORGANOCLORADOS | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Beta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Delta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Aldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro epóxido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfán I | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4'-DDE | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Dieldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan II | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDD | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín aldehido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan sulfato | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDT | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Metoxicloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín cetona | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
54 - PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diclorvos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Mevinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Demeton O & S | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Etoprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Naled | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Forato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diazinon | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Disulfoton | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Paration | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fenclorfos (Ronnel) | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fention | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Clorpirifos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tricloronato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Merfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Estirofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tokution | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fensulfotion | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Sulprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Azinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Coumafos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
55 - PLATA. | ICP/MS | mg Ag/L | <0,003
56 - PLOMO. | ICP/MS | mg/L Pb | <0,0030
57 - SELENIO | Digestión asistida por microondas. Generación contínua de hidruros - Espectrometría de A. A. | mg Se/L | <0,005
58 - SILICIO. | Digestión asistida por microondas-ICP | mg/L Si | < 1,0
59 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | 3.2
60 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 44
61 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 5
62 - SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES. | Secado a 104°C Gravimetrico, Calcinación a 550ºC | mg/L | <11,6
63 - SÓLIDOS TOTALES | Gravimétrico - Secado a 105 ºC | mg/L | 54
64 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 12.6
65 - SULFURO DE HIDRÓGENO IONIZADO | Cálculo | mg HS- /L | 0.1
66 - SURFACTANTES | Surfactantes aniónicos como SAAM | mg/L SAAM | 0.07
67 - TURBIDEZ | Nefelometría | NTU | 11
68 - ZINC. | A.A. Llama | mg HS- /L | 0.025

## EST. 3
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  | QUEBRADA HONDA
MUNICIPIO |  |  | Paipa
VEREDA |  |  | La Playa
NÚMERO DE MUESTRA |  |  | 213464
PUNTO DE MUESTREO |  |  | Estación 3
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | LATITUD |  | 05°42'44,9"
| LONGITUD |  | 73°06'39,0"
CAUDAL MEDIDO | MÉTODO DE AFORO |  | Área/Velocidad (Molinete)
| EQUIPO |  | ANQ-1332
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | 213464 - Estación 3: Sobre la Quebrada Honda entre la confluencia con la Quebrada Olitas y la Quberada Tunal
1 - ACIDEZ TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 7
2 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 22
3 - ALUMINIO | Espectrofotométrico | mg Al/L | <0,05
4 - ARSÉNICO | Digestión asistida por microondas. Generación contínua de hidruros - Espectrometría de A. A. | mg As/L | <0,005
5 - BERILIO. | ICP/MS | mg/L Be | <0,0030
6 - BORO. | ICP/MS | mg/L B | <0,090
7 - CADMIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cd/L | <0,003
8 - CARBONO ORGÁNICO TOTAL | Combustión de alta temperatura | mg COT/L | 17.1
9 - CLORUROS | Colorimétrico | mg Cl-/L | <2,0
10 - COBALTO TOTAL | Argentométrico | mg Co/L | <0,05
11 - COBRE TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cu/L | <0,05
12 - COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTES FECALES) | Sustrato Enzimático Multicelda | NMP/100 mL | 988
13 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 8650
14 - COLOR APARENTE | Comparación Visual | UPC | 120
15 - CROMO HEXAVALENTE | Colorimétrico | mg Cr+6/L | <0,02
16 - D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg O2/L | 12
17 - D.B.O. FILTRADA | Incubacion 5 días y Electrodo de membrana | mg O2/L | 4
18 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | 42
19 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | 26
20 - DUREZA DE MAGNESIO | Cálculo | mg CaCO3/L | 14
21 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 40
22 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 631
23 - FLÚOR |  | mg F2/L | 0.21
24 - FLUORUROS |  | mg F-/L | 0.21
25 - FÓSFORO REACTIVO TOTAL (LEÍDO COMO ORTOFOSFATO) | Colorimétrico (Cloruro estannoso) | mg/L P-PO4 | 0.11
26 - FÓSFORO SOLUBLE. | Digestión Ácido Nítrico-Sulfúrico, Método del Ácido Ascórbico | mg P/L | 0.08
27 - FÓSFORO TOTAL | Colorimétrico | mg P/L | 0.14
28 - GRASAS Y ACEITES | Espectrofotometría Infrarrojo | mg/L | <1,2
29 - HIERRO TOTAL | ICP-MS | mg Fe/L | 2.63
30 - IN SITU CAUDAL | Área-Velocidad | L/s | 408.94
31 - IN SITU CLORO RESIDUAL COMBINADO | Volumétrico | mg Cl2/L | 0
32 - IN SITU CLORO RESIDUAL LIBRE | Volumétrico | mg Cl2/L | <0,30
33 - IN SITU CLORO RESIDUAL TOTAL | Cálculo | mg Cl2/L | <0,30
34 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 98.6
35 - IN SITU IRIDISCENCIA | - | Ausente/Presente | Ausente
36 - IN SITU MATERIAL FLOTANTE | -- | Ausente/Presente | Ausente
37 - IN SITU OLOR | -- | Ausente/Presente | Ausente
38 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 4.96
39 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 7.18
40 - IN SITU PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO | Electrométrico | % | 68.4
41 - IN SITU SÓLIDOS SEDIMENTABLES | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | <0,1
42 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | 15.8
43 - LITIO TOTAL |  | mg Li/L | <0,04
44 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | 2.8
45 - MANGANESO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mn/L | <0,03
46 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | <0,001
47 - MOLIBDENO |  | mg Mo/L | <0,01
48 - NÍQUEL TOTAL | ICP/MS | mg Ni/L | <0,05
49 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 0.3
50 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | <0,007
51 - NITRÓGENO AMONIACAL | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | 1.17
52 - NITRÓGENO KJELDAHL | Semi-micro Kjeldhal - Destilación y Volumétrico | mg N/L | <3,3
53 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | 2
54 - PESTICIDAS ORGANOCLORADOS | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Beta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Delta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Aldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro epóxido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfán I | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4'-DDE | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Dieldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan II | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDD | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín aldehido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan sulfato | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDT | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Metoxicloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín cetona | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
55 - PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diclorvos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Mevinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Demeton O & S | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Etoprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Naled | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Forato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diazinon | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Disulfoton | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Paration | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fenclorfos (Ronnel) | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fention | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Clorpirifos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tricloronato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Merfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Estirofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tokution | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fensulfotion | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Sulprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Azinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Coumafos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
56 - PLOMO TOTAL | ICP/MS | mg Pb/L | <0,01
57 - SALINIDAD | Digestión asistida por microondas. Generación contínua de hidruros - Espectrometría de A. A. | PSS | 0
58 - SELENIO | Digestión asistida por microondas-ICP | mg Se/L | <0,005
59 - SILICIO. | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg/L Si | < 1,0
60 - SODIO TOTAL | Secado a 180ºC | mg Na/L | 5.8
61 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 69
62 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 104°C Gravimetrico, Calcinación a 550ºC | mg/L | <5
63 - SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES. | Gravimétrico - Secado a 105 ºC | mg/L | <11,6
64 - SÓLIDOS TOTALES | Turbidimétrico | mg/L | 71
65 - SULFATOS | Cálculo | mg/L SO4 | <10,0
66 - TURBIDEZ | Surfactantes aniónicos como SAAM | NTU | 11
67 - VANADIO. | Nefelometría | mg/L V | <0,00300
68 - ZINC TOTAL | A.A. Llama | mg Zn/L | 0.09

## EST. 5
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  | QUEBRADA HONDA
MUNICIPIO |  |  | Paipa
VEREDA |  |  | Canocas
NÚMERO DE MUESTRA |  |  | 213465
PUNTO DE MUESTREO |  |  | Estación 5
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | LATITUD |  | 05°45'09,3"
| LONGITUD |  | 73°07'04,6"
CAUDAL MEDIDO | MÉTODO DE AFORO |  | Área/Velocidad (ADCP)
| EQUIPO |  | ANQ-1332
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | 213462 - Estación 5: Sobre el río Salitre a 100 metros del punto de entrega del río Salitre al lago Sochagota
1 - ACIDEZ TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 19
2 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 24
3 - ALUMINIO | Espectrofotométrico | mg Al/L | 0.07
4 - CARBONO ORGÁNICO TOTAL | Combustión de alta temperatura | mg COT/L | 14.9
5 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | 89.6
6 - COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTES FECALES) | Sustrato Enzimático Multicelda | NMP/100 mL | 25.9
7 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 7330
8 - COLOR REAL | Comparación Visual | UPC | 16
9 - COMPUESTOS FENÓLICOS (INCLUYE COMPUESTOS FENÓLICOS SEMIVOLÁTILES) | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | --
Fenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2-Clorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Dimetilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Diclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
4-Cloro-3-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4,6-Triclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
2,4-Dinitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,010
4-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
4,6-Dinitro-2-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,010
Pentaclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | <0,002
10 - D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg O2/L | 11
11 - D.B.O. FILTRADA | Incubacion 5 días y Electrodo de membrana | mg O2/L | 3
12 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg CaCO3/L | 50
13 - DUREZA DE MAGNESIO | Cálculo | mg CaCO3/L | 35
14 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg CaCO3/L | 85
15 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 18.1
16 - FÓSFORO SOLUBLE. | Digestión Ácido Nítrico-Sulfúrico, Método del Ácido Ascórbico | mg P/L | 0.05
17 - FÓSFORO TOTAL | Colorimétrico | mg P/L | 0.14
18 - HIERRO TOTAL | ICP-MS | mg Fe/L | 4.72
19 - IN SITU CAUDAL | Área-Velocidad | L/s | 550
20 - IN SITU CLORO RESIDUAL COMBINADO | Volumétrico | mg Cl2/L | 0
21 - IN SITU CLORO RESIDUAL LIBRE | Volumétrico | mg Cl2/L | <0,30
22 - IN SITU CLORO RESIDUAL TOTAL | Cálculo | mg Cl2/L | <0,30
23 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 1268 - 1272
24 - IN SITU IRIDISCENCIA | - | -- | AUSENTE
25 - IN SITU MATERIAL FLOTANTE | -- | -- | AUSENTE
26 - IN SITU OLOR | -- | -- | AUSENTE
27 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 4,99 - 5,24
28 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 6,28 - 6,31
29 - IN SITU PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO | Electrométrico | % | 64,3 - 69,9
30 - IN SITU SÓLIDOS SEDIMENTABLES | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | 0.2
31 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | 16,4 - 16,6
32 - MAGNESIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Mg/L | 7.6
33 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 0.4
34 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | 0.02
35 - NITRÓGENO AMONIACAL | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | 0.61
36 - NITRÓGENO KJELDAHL | Semi-micro Kjeldhal - Destilación y Volumétrico | mg N/L | <3,3
37 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | 1.3
38 - PESTICIDAS ORGANOCLORADOS | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Beta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Delta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Aldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Heptacloro epóxido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Gama-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfán I | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Alfa-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4'-DDE | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Dieldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan II | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDD | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín aldehido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endosulfan sulfato | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
4,4´-DDT | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Metoxicloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
Endrín cetona | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | <0,00025
39 - PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diclorvos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Mevinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Demeton O & S | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Etoprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Naled | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Forato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Diazinon | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Disulfoton | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Paration | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fenclorfos (Ronnel) | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fention | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Clorpirifos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tricloronato | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Merfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Estirofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Tokution | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Fensulfotion | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Sulprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Metil Azinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
Coumafos | Cromatografia de Gases | mg/L | <0,0025
40 - SILICIO. | Digestión asistida por microondas-ICP | mg/L Si | <1,0
41 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | 152.6
42 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | 712
43 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 51
44 - SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES. | Secado a 104°C Gravimetrico, Calcinación a 550ºC | mg/L | <11,6
45 - SÓLIDOS TOTALES | Gravimétrico - Secado a 105 ºC | mg/L | 766
46 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | 132.9
47 - SURFACTANTES | Surfactantes aniónicos como SAAM | mg/L SAAM | 0.11
48 - TURBIDEZ | Nefelometría | NTU | 28