## RESULTADOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  | MICROCUENCA DEL CAÑO PALAGUA |  | MICROCUENCA DEL RIO ERMITAÑO |  | MICROCUENCA QUEBRADA VELASQUEZ |  | MICROCUENCA CAÑO SACAMUJERES
MUNICIPIO |  |  | PUERTO BOYACÁ
CORREGIMIENTOS |  |  | PALAGUA | PALAGUA | ERMITAÑO | PUERTO PINZON | PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA | PUERTO BOYACA
NÚMERO DE MUESTRA |  |  | 209914 | 209916 | 212383 | 209951 | 212317 | 213448 | 212515
PUNTO DE MUESTREO |  |  | CIÉNAGA PALAGUA | SECTOR MUELLE PALAGUA | ASENTAMIENTO EL ERMITAÑO, AGUAS DEBAJO DE LA DESCARGA | PUNTO AGUAS DEBAJO DE VERTIMIENTOS ASENTAMIENTO PUERTO PINZON - CAÑO AGUA BONITA | CONFLUENCIA DE VERTIMIENTOS DEL ASENTAMIENTO KILOMETRO UNO Y MEDIO | AGUAS ARRIBA ASENTAMIENTO KILOMETRO DOS Y MEDIO (600 METROS) | AGUAS ABAJO DEL VERTIMIENTO DE LA ZONA URBANA PUERTO BOYACA EN INTERCECIÓN CON LA RUTA RN 4510, CAÑO EL PROGRESO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | LATITUD |  | 6°03'25.0"N | 6°03'52,2"N | 6°09'37.4"N | 6°04'02.3"N | 5°56'11.4"N | 5°56'17.7"N | 5°58'01.5"N
| LONGITUD |  | 74°30'02.9"W | 74°30'12.7"W | 74°28'46.7"W | 74°16'15.2"W | 74°35'03.0"W | 74°33'45.8"W | 74°33'59.0"W
CAUDAL MEDIDO | MÉTODO DE AFORO |  | N/A | N/A | AREA- VELOCIDAD (ADCP) | AREA- VELOCIDAD (MOLINETE) | AREA- VELOCIDAD (ADCP) | AREA- VELOCIDAD (ADCP) | AREA- VELOCIDAD (ADCP)
| EQUIPO |  | -- | -- | ANQ - 1382 | ANQ EXT-008 / OTT / C2.10.150 | ANQ - 1382 | ANQ - 1382 | ANQ - 1382
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | CIÉNAGA PALAGUA | SECTOR MUELLE PALAGUA | ASENTAMIENTO EL ERMITAÑO, AGUAS DEBAJO DE LA DESCARGA | PUNTO AGUAS DEBAJO DE VERTIMIENTOS ASENTAMIENTO PUERTO PINZON - CAÑO AGUA BONITA | CONFLUENCIA DE VERTIMIENTOS DEL ASENTAMIENTO KILOMETRO UNO Y MEDIO | AGUAS ARRIBA ASENTAMIENTO KILOMETRO DOS Y MEDIO (600 METROS) | AGUAS ABAJO DEL VERTIMIENTO DE LA ZONA URBANA PUERTO BOYACA EN INTERCECIÓN CON LA RUTA RN 4510, CAÑO EL PROGRESO
|  |  | 209914 | 209916 | 212383 | 209951 | 212317 | 213448 | 212515
1 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 26030 | 104300 | 115300 | 6770 | 100800 | 102200 | 74400
2 - D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg/L O2 | 14 | 24 | 2 | <2 | 10 | <2 | 2
3 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg/L O2 | 58 | 84 | 25 | 14 | 34 | 20 | 41
4 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 1782 | 1374 | 5760 | 364 | 6310 | 1515 | 53900
5 - FÓSFORO TOTAL | Colorimétrico | mg/L P | 0.39 | 0.39 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | 0.23 | 0.25
6 - IN SITU CAUDAL | Área-Velocidad | L/s | * | * | 60033 | 48.717 | 26527 | 6362 | 1929
7 - IN SITU CLORO RESIDUAL COMBINADO | Volumétrico | mg/L Cl2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 - IN SITU CLORO RESIDUAL LIBRE | Volumétrico | mg/L Cl2 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30
9 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | 98.8 | 85.6 | 44,6-46,6 | 107 | 72,7-96,9 | 179,2-182,9 | 72,7-77,9
10 - IN SITU IRIDISCENCIA | - |  | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente
11 - IN SITU MATERIAL FLOTANTE | -- |  | Ausente | Presente | Presente | Ausente | Presente | Presente | Presente
12 - IN SITU OLOR | -- |  | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente
13 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 3.87 | 1.32 | 4,78-5,39 | 4.92 | 3,67-4,42 | 4,43-4,99 | 1,19-1,62
14 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 6.45 | 6.58 | 6,90-6,94 | 7.34 | 6,76-6,92 | 7,41-7,45 | 6,50-6,55
15 - IN SITU PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO | Electrométrico | % | 52.3 | 20.7 | 62,4-70,5 | 63.4 | 46,2-47,7 | 59,8-62,0 | 16,6-21,1
16 - IN SITU SÓLIDOS SEDIMENTABLES | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | <0,1 | <0,1 | 0.1 | <0,1 | 0.1 | <0,1 | <0,1
17 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | 34.2 | 33 | 28,0-28,6 | 26.4 | 27,7-27,8 | 31,3-31,5 | 29,4-30,0
18 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2
19 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
20 - NITRÓGENO AMONIACAL | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | 1.22 | 1.12 | 0.89 | 0.7 | 1.51 | 0.74 | 0.75
21 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Gravimétrico - Secado a 105ºC | mg/L | <5 | <5 | 145 | <5 | 67 | 34 | 31