## RESULTADOS
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  |  | CUENCA ALTA Y MEDIA RIO CHICAMOCHA ÉPOCA HÚMEDA
MUNICIPIO |  |  |  | TUNJA | TUNJA | TUNJA | TUNJA | TUNJA | TUNJA | OICATA | COMBITA | TUTA | TUTA | TUTA | TUTA | TUTA | TUTA | SOTAQUIRÁ | SOTAQUIRÁ | PAIPA | PAIPA | PAIPA | PAIPA | DUITAMA | DUITAMA | DUITAMA | NOBSA | NOBSA | SOGAMOSO | SOGAMOSO | SOGAMOSO | SOGAMOSO | MONGUI | TOPAGA | GAMEZA | CORRALES | BETEITIVA | PAZ DEL RÍO | PAZ DEL RÍO | SOCHA | SOCOTA | SOATA | SOATA | SOATA | COVARACHIA | CAPITANEJO
VEREDA |  |  |  | RUNTA | TUNJA | TUNJA | CENTRO | TUNJA | PIRGUA | CENTRO | GUINTIVA | SAN MARTÍN | RÍO PIEDRAS | RÍO PIEDRAS | VEREDA DE RESGUARDO | VEREDA DE RESGUARDO | BOSIGAS NORTE | BOSIGAS NORTE | CARREÑO | RÍO ARRIBA | MIRABAL | ROMITA | SAN LORENZO DE ABAJO | DUITAMA | SAN LORENZO DE ABAJO | TOCOGUA | PUNTA LARGA | CALERAS | CHAMEZA MENOR | CHAMEZA MENOR | CHAMEZA MENOR | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | SAN JOSÉ | SAN ANTONIO | CORRALES | SAN ISIDRO | PAZ DEL RÍO | PAZ DEL RÍO | SAGRA ABAJO | ALTO | LAGUNILLAS | LA LOMA | PUENTE PINZÓN | SACACHOVA | LIMÓN DULCE
NÚMERO DE MUESTRA |  |  |  | 217232 | 217233 | 217369 | 217368 | 217367 | 217422 | 217423 | 217463 | 217468 | 217469 | 217470 | 217713 | 217714 | 217715 | 217764 | 217765 | 217766 | 217852 | 217853 | 217854 | 217921 | 217855 | 217922 | 217923 | 217924 | 217938 | 217939 | 217940 | 217941 | 217946 | 217947 | 217948 | 218319 | 218320 | 218412 | 218455 | 218456 | 218457 | 218531 | 218532 | 218630 | 218631 | 218672
PUNTO DE MUESTREO |  |  |  | AGUAS ARRIBA TUNJA | RIO JORDAN | RIO LA VEGA - LIMBANIA | RIO LA VEGA | ARBOLEDA | QUEBRADA HONDA | OICATA | COMBITA | PLAYA ARRIBA | PLAYA ABAJO | RIO PIEDRAS | RIO TUTA | TUTA | BOSIGAS | RIO SOTAQUIRA | LA REFORMA | TERMOPAIPA ARRIBA | LAGUNA TERMOPAIPA | LA SIBERIA | RIO SURBA | SAN RAFAEL | EL PARAISO | RIO CHITICUY | PUNTA LARGA | LOS CAMBULOS | CANAL VARGAS | PTAR CHAMEZA | PUENTE CHAMEZA | VADO CASTRO | RIO MONGUI | LA TURCA | RIO GAMEZA | CORRALES | BETETEIVA | RIO SUAPAGA | PAZ DEL RIO | SOCHA | RIO COMEZA | AGUAS ARRIBA RIO SUSACON | RIO SUSACON | PUENTE PINZON | RIO NEVADO | PUENTE PALMERA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS | LATITUD |  |  | 05º30`02,2`` | 05º33`11,4`` | 05º33`32,2`` | 05º33`13,8`` | 05º 34`19,6`` | 05º34`51,2`` | 05º35`03,2` | 05º38`27,7`` | 05º40`01,4`` | 05º41`25,1`` | 05º42`23,2`` | 05º 42 `21,9`` | 05º 42`27,3`` | 05°44'13,2" | 05º44`25,5` | 05º 44`54,9`` | 05°45'31,9" | 05º46`21,0`` | 05º 46`02,4`` | 05º46`22,5`` | 05°46'29,8" | 05º 46`26,4`` | 05º48`37,4`` | 05º 46`43,6` | 05º45`03,5`` | 05º45`25,8`` | 05º 45`27,1`` | 05º45`34,3`` | 05º 46`7,9`` | 05º46`37,3`` | 05º47`35,0`` | 05º47`49,2`` | 05º49`41,2`` | 05º54`26,8`` | 05º59`15,1`` | 5º59`16,8` | 06º00`54,4`` | 08º02`08,1`` | 06º16`23,9`` | 06º17`06,4`` | 06º19`21,3`` | 06º26`16,2`` | 6º30`46,1``
| LONGITUD |  |  | 73º22`21,9` | 73º21`04,1`` | 73º21`55,8`` | 73º21`04,7` | 73º 19`54,9`` | 73º 19`13,3`` | 73º19`13,5` | 73º16`53,2` | 73º16`02,6`` | 73º15`04,8`` | 73º14`39,9` | 73º 13`27,7`` | 73º 13`22,6`` | 73°12'02,1" | 73º11`56,4` | 73º 11`23,9`` | 73°09'38,8" | 73º07`35,6`` | 73º 06`27,2`` | 73º04`35,7`` | 73°00'49,3" | 73º 03`03,0`` | 73º00`35,0`` | 72º 58`49,8`` | 72º56`19,0`` | 72º54`45,9` | 72º 54`47,1`` | 72º54`24,7`` | 72º 51`59,2`` | -72º50`59,0`` | -73º50`00,8`` | -72º49`49,6` | - 72º50`33,3`` | -72º47`50,7`` | -72º44`44,9`` | -72º44`33,4`` | -72º42`06,8`` | -72º38`29,9`` | -72º38`26,0`` | -72º38`46,0`` | -72º38`55,4` | -72º38`16,9`` | -72º41`35,4``
CAUDAL MEDIDO | MÉTODO DE AFORO |  |  | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (Molinete) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP) | Área/Velocidad (ADCP)
| EQUIPO |  |  | ANQ-1333 | ANQ-1333 | ANQ-1333 | ANQ-1333 | ANQ-1332 | ANQ-1333 | ANQ-1332 | ANQ-1332 | ANQ-1332 | ANQ-1332 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1332 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-289 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-289 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382 | ANQ-1382
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | Resolución 1724 de 2020 Artículo 1. Tramo 1 | AGUAS ARRIBA TUNJA | RÍO JORDAN | RIO LA VEGA - LIMBANIA | RIO LA VEGA | ARBOLEDA | QUEBRADA HONDA | OICATA | COMBITA | PLAYA ARRIBA | PLAYA ABAJO | RÍO PIEDRAS | RÍO TUTA | TUTA | BOSIGAS | RÍO SOTAQUIRÀ | LA REFORMA | TERMOPAIPA ARRIBA | LAGUNA TERMOPAIPA | LA SIBERIA | RÍO SURBA | SAN RAFAEL | EL PARAISO | RÍO CHITICUY | PUNTA LARGA | LOS CAMBULOS | CANAL VARGAS | PTAR CHAMEZA | PUENTE CHAMEZA | VADO CASTRO | RÍO MONGUÍ | LA TURCA | RÍO GAMEZA | CORRALES | BETEITIVA | RÍO SUAPAGA | PAZ DEL RÍO | SOCHA | RÍO COMEZA | AGUAS ARRIBA SUSACON | RÍO SUSACON | PUENTE PINZON | RÍO NEVADO | PUENTE PALMERA
1 - ACIDEZ TOTAL | Volumétrico | mg/L CaCO3 | N.E. | <6 | <6 | 6 | 6 | 21 | 24 | 36 | 27 | 23 | 8 | <6 | <6 | 9 | 6 | <6 | 9 | 7 | 11 | 21 | <6 | <6 | 9 | 9 | <6 | 10 | 26 | <6 | 14 | 11 | <6 | 16 | <6 | 13 | 6 | <6 | 12 | <6 | <6 | 39 | <6 | 6 | <6 | 76
2 - ALCALINIDAD TOTAL | Volumétrico | mg/L CaCO3 | N.E. | 21 | 48 | 34 | 36 | 55 | 143 | 217 | 202 | 127 | 102 | 20 | 37 | 56 | 59 | 44 | 48 | 41 | 26 | 35 | 20 | 40 | 33 | 30 | 33 | 35 | 167 | 37 | 64 | 82 | 20 | 53 | 22 | 41 | 37 | 33 | 30 | 28 | 21 | 38 | 36 | 46 | 65 | 54
3 - CADMIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cd/L | N.E. | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003
4 - CIANURO TOTAL | Colorimétrico | mg CN-/L | N.E. | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
5 - CLOROFILA. | Espectrofotometria | mg/m3 Clorofila | N.E. | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | 0.323 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | 5.92 | 4.42 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | 39.4 | 9.97 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | 0.374 | <0,200
6 - CLORUROS | Argentométrico | mg Cl-/L | N.E. | 23.4 | 26 | 19.8 | 20.6 | 31.1 | 83.9 | 60.7 | 622.8 | 23.2 | 36.5 | 6.2 | 9.3 | 19.6 | 19.8 | 2.3 | 22.6 | 17.2 | 16.2 | 27.8 | 7.2 | 58.2 | 40.4 | 12.1 | 39.6 | 38.6 | 96.8 | 51.5 | 50.4 | 63.3 | <2,0 | 47.6 | <2,0 | 43.5 | 40.9 | 2.8 | 11.6 | 11.1 | <2,0 | 3.3 | <2,0 | 6.7 | 6.7 | 5.1
7 - COBRE TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cu/L | N.E. | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
8 - COLIFORMES TERMOTOLERANTES (ANTES FECALES) | Sustrato Enzimático Multicelda | NMP/100 mL | N.E. | 1153000 | 98.4 | 63.7 | 49.6 | 4730 | 8390 | 794000 | 487000 | 1510000 | 1631000 | 719 | 717 | 4410 | 6440 | 71.9 | 9840 | 7760 | 743 | 13990000 | 552 | 29400 | 35.4 | 133400000 | 57.1 | 33.2 | 3255000 | 30700 | 1860000 | 657000 | 3654 | 524700 | 1210 | 70000 | 9080 | 657 | 60500 | 6440 | 52100 | 487000 | 504 | 4640 | 49.6 | 13310
9 - COLIFORMES TOTALES | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 mL | 5000 | 12120000 | 1529 | 9850 | 8130 | 9830000 | 129600 | 9850000 | 9050000 | 1631000 | 1780000 | 8910 | 4960 | 48700 | 76700 | 8910 | 13540 | 10290 | 1095000 | 20290000 | 113000 | 49700 | 51200 | 137400000 | 10390 | 845 | 36540000 | 43700 | 5712000 | 2481000 | 12033 | 1553100 | 2247 | 960000 | 131700 | 96100 | 141400 | 1337000 | 871000 | 9040000 | 11060 | 5120 | 5730 | 1658000
10 - COMPUESTOS FENOLICOS (INCLUYE COMPUESTOS FENÓLICOS SEMIVOLÁTILES) | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | -- | N.A. | N.A. | -- | -- | -- | -- | N.A. | -- | -- | -- | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | N.A. | -- | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A | --
Fenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
2-Clorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
2-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
2,4-Dimetilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
2,4-Diclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
4-Cloro-3-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
2,4,6-Triclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
2,4-Dinitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | N.A. | N.A. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | N.A. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A | <0,010
4-Nitrofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
4,6-Dinitro-2-metilfenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | N.A. | N.A. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | N.A. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | N.A. | <0,010 | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,010 | N.A | <0,010
Pentaclorofenol | Extracción líquido-líquido, Cromatografía de gases con detector FID | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,002 | N.A | <0,002
11 - COMPUESTOS ORGÁNICOS HALOGENADOS ADSORBIBLES (AOX) | Fotométrico | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,30 | N.A. | <0,30 | N.A. | <0,30 | <0,30 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,30 | N.A. | <0,30 | <0,30 | <0,30 | N.A. | N.A. | <0,30 | <0,30 | N.A. | <0,30 | N.A. | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | N.A. | <0,30 | N.A. | <0,30 | N.A. | N.A. | <0,30 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,30 | N.A | 1.4
12 - COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES NO HALOGENADOS (BTEX) | Cromatografía de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | -- | N.A. | N.A. | -- | -- | -- | -- | N.A. | -- | -- | -- | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | N.A. | -- | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A | --
Benceno | Cromatografía de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A | <0,050
Tolueno | Cromatografía de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A | <0,050
Etilbenceno | Cromatografía de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A | <0,050
p-Xileno + m-Xileno | Cromatografía de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,100 | N.A. | <0,100 | N.A. | <0,100 | <0,100 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,100 | N.A. | <0,100 | <0,100 | <0,100 | N.A. | N.A. | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | N.A. | <0,100 | <0,100 | <0,100 | <0,100 | N.A. | <0,100 | N.A. | <0,100 | N.A. | N.A. | <0,100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,100 | N.A | <0,100
o-Xileno | Cromatografía de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | <0,050 | <0,050 | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,050 | N.A | <0,050
13 - CROMO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Cr/L | N.E. | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
14 - D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg O2/L | 30 | 2 | 3 | <2 | <2 | 10 | 50 | 209 | 105 | 159 | 12 | 2 | <2 | 3 | <2 | <2 | <2 | 9 | 5 | 11 | 7 | 17 | 16 | 5 | 19 | 22 | 56 | 28 | 18 | 27 | 5 | 10 | 5 | 10 | 11 | 19 | 5 | 10 | <2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 20
12 - D.B.O. FILTRADA | Incubacion 5 días y Electrodo de membrana | mg O2/L | N.E. | <2 | <2 | <2 | <2 | 4 | 16 | 94 | 53 | 56 | 6 | <2 | <2 | <2 | 4 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 10 | 8 | <2 | 11 | 13 | 34 | 14 | 10 | 16 | <2 | 5 | <2 | <2 | 3 | 10 | <2 | 4 | <2 | <2 | 4 | 4 | 3 | 9
15 - D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg O2/L | N.E. | 21 | 20 | 45 | 42 | 14 | 169 | 322 | 178 | 289 | 35 | 25 | 19 | 24 | 25 | 16 | 22 | 25 | 25 | 50 | 19 | 36 | 33 | 14 | 30 | 29 | 76 | 39 | 32 | 38 | 16 | 33 | 16 | 38 | 33 | 36 | 22 | 31 | 8 | 35 | 37 | 20 | 24 | 40
16 - DUREZA CÁLCICA | Volumétrico | mg/L CaCO3 | N.E. | 28 | 48 | 42 | 47 | 71 | 151 | 52 | 53 | 61 | 47 | 20 | 25 | 37 | 37 | 56 | 42 | 35 | 38 | 42 | 14 | 40 | 36 | 25 | 40 | 38 | 68 | 40 | 45 | 60 | 16 | 42 | 25 | 33 | 32 | 20 | 29 | 27 | 15 | 41 | 39 | 48 | 74 | 58
17 - DUREZA DE MAGNESIO | Cálculo | mg/L CaCO3 | N.E. | 3 | 19 | 30 | 27 | 6 | 24 | 13 | 14 | 28 | 14 | 10 | 2 | 2 | 15 | 79 | 3 | 17 | 11 | 4 | 11 | 22 | 9 | 7 | 10 | 8 | 22 | 15 | 21 | 14 | 3 | 12 | 1 | 12 | 15 | 12 | 7 | 7 | 2 | 12 | 15 | 10 | 9 | 10
18 - DUREZA TOTAL | Volumétrico | mg/L CaCO3 | N.E. | 31 | 67 | 72 | 74 | 77 | 175 | 65 | 67 | 89 | 61 | 30 | 27 | 39 | 52 | 135 | 45 | 52 | 49 | 46 | 25 | 62 | 45 | 32 | 50 | 46 | 90 | 55 | 66 | 74 | 19 | 54 | 26 | 45 | 47 | 32 | 36 | 34 | 17 | 53 | 54 | 58 | 83 | 68
19 - E. COLI | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | N.E. | 1036000 | 80.1 | 49.5 | 31.8 | 3050 | 6160 | 594000 | 341000 | 1430000 | 1585000 | 714 | 546 | 2160 | 6090 | 59.5 | 4810 | 6020 | 620 | 13080000 | 397 | 23800 | 28.1 | 121100000 | 42.2 | 15.8 | 2755000 | 23300 | 1850000 | 521000 | 1664 | 222400 | 414 | 41000 | 4790 | 605 | 58100 | 5670 | 29900 | 233000 | 21.8 | 3050 | 3,84x10^1 | 1,291x10^4
20 - FENOLES | Extracción con cloroformo - Espectrofotométrico | mg POH/L | N.E. | 0.009 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.008 | 0.01 | 0.029 | 0.023 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.006 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.009 | <0,002 | 0.003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
21 - FOSFORO REACTIVO DISUELTO. | Método cloruro estannoso | mg P/L | N.E. | <0,03 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.48 | 1.53 | 3.51 | 2.73 | 1.6 | 1.06 | 0.04 | 0.18 | 0.38 | 0.44 | <0,03 | 0.25 | 0.26 | 0.13 | 0.43 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 1.54 | 0.06 | 0.29 | 0.27 | 0.03 | 0.22 | 0.03 | 0.2 | 0.18 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | <0,03 | 0.14 | <0,03 | 0.12 | 0.12 | 0.39
22 - FÓSFORO SOLUBLE | Digestión Ácido Nítrico-Sulfúrico, Método del Ácido Ascórbico | mg P/L | N.E. | 0.03 | 0.25 | 0.07 | 0.16 | 0.84 | 2.8 | 4.6 | 3.2 | 1.95 | 1.38 | 0.095 | 0.07 | 0.44 | 0.43 | 0.05 | 0.43 | 0.4 | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.2 | 0.09 | 1 | 0.3 | 0.65 | 0.66 | 0.1 | 0.54 | 0.04 | 0.35 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.18 | 0.07 | 0.46 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0.21
23 - FÓSFORO TOTAL | Colorimétrico | mg P/L | 0.05 | <0,05 | 0.29 | 0.09 | 0.18 | 0.91 | 3.26 | 4.56 | 3.55 | 2.07 | 1.38 | 0.14 | 0.24 | 0.49 | 0.57 | <0,05 | 0.53 | 0.44 | 0.27 | 0.56 | 0.05 | 0.4 | 0.32 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | 2.01 | 0.39 | 0.72 | 0.74 | 0.13 | 0.6 | 0.05 | 0.39 | 0.49 | 0.42 | 0.21 | 0.23 | <0,05 | 0.68 | <0,05 | 0.16 | 0.25 | 0.5
24 - GRASAS Y ACEITES (COMO PORCENTAJE EN SÓLIDO SECO) | Cálculo | % | N.E. | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | 1 | <0,6 | <0,6 | 0.8 | 3.4 | <0,6 | 3.4 | 1 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | 0.7 | <0,6 | <0,6 | 0.9 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | 0.6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6
25 - GRASAS Y ACEITES. | Espectrofotometría Infrarrojo | mg/L | 10 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | 2.2 | <0,200 | 2.37 | 3.37 | 16.4 | 0.53 | 1.19 | 0.459 | 0.318 | 0.524 | 0.38 | 0.464 | 0.397 | 0.388 | 0.496 | 0.298 | <0,200 | 0.435 | 0.53 | <0,200 | 0.289 | 6.53 | 0.38 | 1.83 | 0.746 | <0,200 | 0.671 | <0,200 | 0.982 | 0.364 | 0.371 | 0.454 | 0.274 | <0,200 | 0.229 | <0,200 | 0.418 | 0.361 | <0,200
26 - HIDROCARBUROS AROMATICOS POLINUCLEARES (HAP) | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | -- | -- | -- | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | N.A. | -- | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A | --
Naftaleno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Acenaftileno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Acenafteno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Fluoreno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Fenantreno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Antraceno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Fluoranteno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Pireno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Benzo (a) antraceno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Criseno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Benzo (b) fluoranteno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Benzo (k) fluoranteno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Benzo (a) pireno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Dibenzo (a,h) antraceno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Indeno (1,2,3-cd) pireno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Benzo (g,h,i) perileno | Cromatografía de gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0.0025 | N.A. | <0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
27 - HIDROCARBUROS TOTALES. | Espectrofotometría Infrarrojo | mg/L | N.E. | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.395 | 0.759 | 3.12 | <0,2 | 0.294 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 1.1 | <0,2 | 0.317 | 0.233 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0.299 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2
28 - HIERRO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Fe/L | N.E. | 1.98 | 1.43 | 3.6 | 2.41 | 0.83 | 1.61 | 0.93 | 1.61 | 2.65 | 1.25 | 1.31 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 0.78 | 1.39 | 4.51 | 1.23 | 1.24 | 0.73 | 1.24 | 1.49 | 0.27 | 1.23 | 1.19 | 1.99 | 1.22 | 1.54 | 1.66 | 0.29 | 1.29 | 0.42 | 0.97 | 0.84 | 4.46 | 1 | 1.03 | 0.81 | 5.14 | 0.47 | 3.1 | 7.1 | 6.51
29 - IN SITU CAUDAL | Área-Velocidad | L/s | N.E. | 92.08 | 40.75 | 123.17 | 113.28 | 213.83 | 1.597 | 505.206 | 257.446 | 769.69 | 1638.62 | 236.95 | 2628 | 3844 | 4105 | 655 | 5666 | 5119 | 4693 | 4611 | 431.703 | 4640 | 4127 | 290.516 | 4449 | 3848 | 1180 | 3908 | 4390 | 5502 | 733.065 | 6457 | 5199.8 | 13239 | 13198 | 10.393 | 25.616 | 24.34 | 7528.64 | 74794 | 1936.313 | 51032 | 25960 | 108350
30 - IN SITU CONDUCTIVIDAD | Electrometría | µS/cm a 25°C | N.E. | 138.7 | 308 | 219 | 225 | 356 | 704 | 817 - 836 | 813 | 471 - 480 | 530 - 538 | 93.2 | 103,4 - 109,9 | 274 - 285 | 265 - 266 | 184 - 194,2 | 258 - 259 | 243 - 245 | 236 - 241 | 253 - 256 | 92,4 - 92.7 | 805 - 866 | 608 - 615 | 161,1 - 165,7 | 577 - 578 | 560 - 563 | 1338 - 1340 | 621 - 626 | 671 - 679 | 831 - 838 | 63,5 - 72,0 | 604 - 613 | 77,1 - 78,9 | 572 - 576 | 562 - 574 | 85,50 - 87,30 | 168,50 - 171,80 | 198,00 - 205,00 | 68,8 - 71,6 | 258,00 - 260,00 | 208,00 – 210,00 | 190,00 - 209,00 | 199,00 - 200,00 | 175,50 - 181,10
31 - IN SITU IRIDISCENCIA | - | Ausente/Presente | Ausente | Ausencia | Ausencia | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Presente | Ausente | Presente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
32 - IN SITU MATERIAL FLOTANTE | -- | Ausente/Presente | Ausente | Ausencia | Ausencia | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Presente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Presente | Ausente | Ausente | Presente | Presente | Presente | Ausente | Presente | Presente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
33 - IN SITU OLOR | -- | Ausente/Presente | Aceptable | Ausencia | Ausencia | Ausente | Presente | Presente | Ausente | Presente | Presente | Presente | Presente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Presente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Presente | Ausente | Presente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable | Aceptable
34 - IN SITU OXIGENO DISUELTO | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 3 | 6.52 | 4.64 | 7.32 | 7.56 | 3.21 | 4.42 | 1,89 - 2.03 | 1.1 | 0,991 - 1,04 | 6,14 - 6,21 | 7.05 | 5,22 - 5,42 | 4,44 - 4,60 | 2,75 - 2,91 | 7,48 - 7,74 | 6,25 - 6,40 | 4,27 - 4,53 | 5,90 - 6,15 | 5,48 - 6,31 | 4,98 - 4,99 | 8,26 - 8,45 | 7,22 - 7,39 | 8.01 - 8,28 | 6,95 - 7,07 | 7,68 - 7,79 | 2,32 - 2,38 | 6,98 - 7.04 | 5,58 - 5,94 | 3,87 - 4,51 | 8,17 - 8,34 | 7,15 - 7,43 | 8,09 - 8,29 | 6,54 - 6,88 | 5,02 - 5,30 | 8,10 - 8,16 | 8,35 - 8,40 | 8,16 - 8,33 | 6,11 - 6,20 | 7,89 - 8,31 | 7,85 – 8,03 | 5,61 - 6,87 | 6,35 - 6,81 | 5,88 - 6,20
35 - IN SITU PH | Electrométrico | Unidades de pH | 5,0-9,0 | 6.23 | 7.34 | 7.74 | 6.05 | 7.52 | 6.41 | 7,38 - 7,44 | 6.99 | 7,04 - 7,14 | 6,94 - 6,98 | 7.8 | 6,79 - 7,04 | 7,10 - 7,19 | 6,86 - 6,89 | 7,49 - 7,53 | 7,09 - 7,10 | 7,07 - 7,17 | 6,11 - 6,40 | 6,36 - 6,49 | 6,40 - 6,47 | 7,30 - 7,49 | 6,08 - 6,29 | 9,14 - 9,24 | 8,35-8,45 | 8,94 - 9,10 | 7,44 - 7,45 | 8,31 - 8,40 | 7,61 - 7,64 | 7,31 - 7,34 | 7,28 - 7,41 | 7,55 - 7,76 | 7,02 - 7,13 | 8,06 - 8,12 | 7,71- 7,72 | 7,45 - 7,64 | 7,36 - 7,44 | 7,65 - 7,75 | 6,97 - 7,13 | 7,20 - 7,31 | 7,39 – 7,43 | 7,16 - 7,19 | 7,61 - 7,65 | 8,06 - 8,16
36 - IN SITU PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO | Electrométrico | % | N.E. | 82.1 | 61.3 | 97.7 | 101.6 | 45.4 | 54.3 | 24,6 - 27,0 | 14.2 | 11,1 - 14,7 | 81,8 - 82,3 | 90.8 | 69,4 - 70,7 | 60,8 - 62,2 | 36,5 - 38,0 | 99,3 - 100,2 | 82,7 - 85,4 | 57,5 - 58,4 | 88,0 - 89,0 | 80,0 - 92,4 | 62,1 - 62,3 | 119,0 - 121,7 | 106,7 - 106,9 | 103,5 - 104,5 | 104,3 - 106,4 | 105,8 - 107,0 | 28,0 - 28,7 | 105,2 - 112,3 | 76,1 - 89,4 | 54,0 - 65,0 | 106,1 - 106,5 | 105,4 - 106,2 | 107,8 - 108,5 | 93,5 - 97,4 | 68,8 - 69,0 | 106,0 - 106,5 | 106,0 - 106,2 | 112,6 - 112,9 | 76,8 - 80,3 | 104,3 - 104,9 | 100,90 – 101,40 | 70,7 - 77,0 | 81,9 - 84,3 | 70,6 - 73,4
37 - IN SITU SÓLIDOS SEDIMENTABLES | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | N.E. | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.3 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.3 | 0.1 | <0,1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.5 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.1 | <0,1 | 0.2 | 0.1 | 1
38 - IN SITU TEMPERATURA | Termométrico | °C | N.E. | 14.7 | 15.1 | 13.5 | 14.7 | 17.5 | 12.3 | 17,9 - 18,3 | 15 | 15,9 - 16,0 | 14.3 | 12.9 | 15,8 - 15,9 | 15,7 - 15,8 | 14.9 | 13,3 - 14,0 | 14.6 | 15,5 - 15,6 | 19.7 | 19,8 - 19,9 | 16,2 - 16,3 | 18,6 - 18,8 | 18,8 - 18,9 | 15,1 - 15,2 | 18,8 - 19,0 | 18,6 - 18,8 | 15,8 - 16,1 | 18,9 - 19,0 | 19,7 - 21,0 | 18,8 - 19,0 | 12,8 - 12,9 | 18,3 - 18,8 | 14,1 - 14,3 | 16,8 - 17,0 | 18,0 - 18,2 | 15,3 - 15,5 | 14 | 17,0 - 18,0 | 15,7 - 15,9 | 18,3 - 18,9 | 18.6 | 18.4 | 18,3 - 18,6 | 18,8 - 19,5
39 - MERCURIO TOTAL | Espectrometría de Absorción Atómica - Vapor frío | mg Hg/L | N.E. | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
40 - NÍQUEL TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Ni/L | N.E. | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
41 - NITRATOS | Espectrofotometría | mg N/L | N.E. | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | <0,1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | <0,1 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | <0,1 | 1.8 | <0,1 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | <0,1 | 0.6 | <0,1 | 0.7 | <0,1 | 0.3
42 - NITRITOS | Colorimétrico | mg N/L | N.E. | 0.054 | 0.08 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0.016 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0.007 | <0,007 | <0,007 | 0.037 | 0.075 | 0.016 | 0.054 | 0.063 | 0.198 | 0.347 | <0,007 | 0.201 | 0.209 | 0.191 | 0.169 | 0.164 | <0,007 | 0.163 | 0.265 | 0.108 | 0.01 | 0.177 | <0,007 | 0.234 | 0.359 | <0,007 | 0.12 | 0.152 | <0,007 | 0.017 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007
43 - NITRÓGENO AMONIACAL | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | N.E. | 0.37 | 6.7 | 0.34 | 0.26 | 9.5 | 18.5 | 30 | 30 | 4.5 | 10.9 | <0,05 | 0.42 | 5.6 | 5.3 | 0.06 | 3.9 | 2.5 | 0.91 | 5.3 | 0.85 | 0.98 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.31 | 14.3 | 0.91 | 4.8 | 7.8 | 0.06 | 5.3 | <0,05 | 3.9 | 2.5 | 0.44 | 0.38 | 0.28 | 0.3 | 0.6 | 0.28 | 1.4 | 0.52 | 2.8
44 - NITRÓGENO KJELDAHL | Semi-micro Kjeldhal - Destilación y Volumétrico | mg N/L | N.E. | <3,3 | 8.7 | <3,3 | <3,3 | 12.6 | 24.4 | 39.2 | 39.2 | 5.9 | 14.3 | <3,3 | <3,3 | 7.3 | 7 | <3,3 | 5.3 | 3.4 | <3,3 | 7 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | 18.8 | <3,3 | 6.4 | 10.4 | <3,3 | 7 | <3,3 | 5.3 | 3.4 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | <3,3 | 2 | <1,0 | 3.6
45 - NITRÓGENO TOTAL | Cálculo | mg/L | N.E. | 1.8 | 9.3 | 1 | 1 | 13 | 24.8 | 39.7 | 39.7 | 6.3 | 14.7 | 0.5 | 0.6 | 7.6 | 7.8 | 0.8 | 6.9 | 7.1 | 4.5 | 9.8 | 1.1 | 4 | 5.2 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 20.3 | 4.5 | 8.3 | 11.2 | 0.3 | 9 | 0.3 | 6.7 | 5.9 | 1.2 | 2.1 | 2 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 3.9
46 - PESTICIDAS ORGANOCLORADOS | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | -- | N.A. | N.A. | -- | -- | N.A. | <0,00025 | N.A. | -- | -- | -- | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | N.A. | -- | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A | --
Alfa-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Beta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Gama-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Delta-BHC | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Heptacloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Aldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Heptacloro epóxido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Gama-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Endosulfán I | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Alfa-clordano | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
4,4'-DDE | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Dieldrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Endrín | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Endosulfan II | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
4,4´-DDD | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Endrín aldehido | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Endosulfan sulfato | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
4,4´-DDT | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Metoxicloro | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A | <0,00025
Endrín cetona | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | N.A. | <0,00025 | <0,00025 | <0,00025 | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | N.A. | -- | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A | --
47 - PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS | Extracción líquido-líquido, Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | N.A. | N.A. | N.A. | -- | N.A. | -- | -- | -- | N.A. | N.A. | -- | -- | N.A. | -- | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Diclorvos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | -- | -- | -- | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Mevinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Demeton O & S | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Etoprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Naled | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Forato | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Diazinon | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Disulfoton | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Metil Paration | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Fenclorfos (Ronnel) | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Fention | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Clorpirifos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Tricloronato | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Merfos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Estirofos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Tokution | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Fensulfotion | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Sulprofos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Metil Azinfos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,01 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
Coumafos | Cromatografia de Gases | mg/L | N.E. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,01 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | <0,0025 | N.A | <0,0025
48 - PLOMO. | Horno de Grafito - Electrotérmico | mg/L Pb | N.E. | <0,05 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
49 - SODIO TOTAL | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | N.E. | 16.1 | 22.5 | 9.4 | 10.8 | 22.3 | 31.2 | 49 | 50.4 | 21.9 | 2.4 | 15.9 | 13.6 | 11.8 | 14.2 | 3.2 | 15.4 | 66.6 | 11.6 | 26.3 | 13 | 76.3 | 29.7 | 13.5 | 50.4 | 48.1 | 130.7 | 75.7 | 60.1 | 76 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 55.8 | 59.1 | 6.4 | 11.1 | 17.2 | 2.2 | 8.5 | 2.8 | 10.2 | 8.4 | 5.5
50 - SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES | Secado a 180ºC | mg/L | N.E. | 78 | 167 | 107 | 94 | 160 | 220 | 405 | 380 | 200 | 197 | <35 | 38 | 96 | 96 | 70 | 90 | 160 | 150 | 150 | 54 | 320 | 230 | 68 | 210 | 203 | 700 | 307 | 340 | 404 | 27 | 283 | <35 | 267 | 260 | 42 | 86 | 98 | <35 | 177 | 120 | 96 | 106 | 100
51 - SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | Secado a 103 ºC - 105 ºC | mg/L | 10 | 25 | 11 | 6 | 7 | 36 | 103 | 172 | 34 | 292 | 6 | <5 | 8 | 18 | 26 | 11 | 18 | 92 | 44 | 44 | 6 | 63 | 80 | 11 | 100 | 115 | 42 | 78 | 70 | 694 | <5 | 54 | 10 | 76 | 64 | 364 | 60 | 75 | 62 | 632 | 33 | 373 | 680 | 950
52 - SOLIDOS SUSPENDIDOS VOLATILES. | Secado a 104°C Gravimetrico, Calcinación a 550ºC | mg/L | N.E. | <11,6 | <11,6 | <11,6 | <11,6 | 18 | <11,6 | 35 | 20 | 150 | <11,6 | <11,6 | <11,6 | <11,6 | <11,6 | <11,6 | <11,6 | 15 | 14 | 21 | <11,6 | <11,6 | 21 | <11,6 | 13 | 18 | 22 | 19 | 47 | 30 | <11,6 | 17 | <11,6 | <11,6 | 20 | 30 | 38 | 19 | 15 | 110 | 12 | 14 | <11,6 | 32
53 - SÓLIDOS TOTALES | Gravimétrico - Secado a 105 ºC | mg/L | N.E. | 105 | 181 | 117 | 108 | 213 | 325 | 540 | 430 | 483 | 203 | <35 | 44 | 116 | 120 | 80 | 112 | 256 | 200 | 200 | 62 | 390 | 300 | 80 | 313 | 318 | 750 | 387 | 413 | 1020 | 31 | 340 | 40 | 347 | 320 | 400 | 150 | 170 | 82 | 800 | 156 | 467 | 760 | 1055
54 - SULFATOS | Turbidimétrico | mg/L SO4 | N.E. | <10,0 | 37.7 | 31.1 | 32.8 | 45.5 | 34.9 | 66.8 | 54.8 | <10,0 | 34.1 | <10,0 | <10,0 | 15.5 | 20.7 | <10,0 | 19.7 | 20.9 | 15.4 | 47.8 | 28.7 | 68.5 | 60.4 | <10,0 | 54.8 | 81.3 | 225.7 | 78.3 | 107.3 | 66.6 | <10,0 | 97.9 | 16.5 | 67.2 | 72.7 | <10,0 | 28.5 | 35.7 | <10,0 | 37.5 | 23.3 | 27 | 35.5 | 26.3
55 - SURFACTANTES | Colorimétrico | mg/L SAAM | 0.5 | 0.29 | 0.09 | <0,07 | <0,07 | 0.89 | <0,07 | 0.2 | 2.91 | 4.53 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | 0.15 | <0,07 | 0.45 | <0,07 | <0,07 | 0.1 | <0,07 | 2.22 | <0,07 | <0,07 | 1.81 | 2.01 | 1.96 | 0.27 | 0.66 | 0.35 | 0.16 | 0.64 | <0,07 | 0.2 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | <0,07 | 0.11
56 - TURBIEDAD | Nefelométrico | NTU | N.E. | 15 | 5.8 | 14 | 16 | 28 | 89 | 140 | 50 | 170 | 7.4 | 5.9 | 7.4 | 12 | 14 | 5.9 | 10 | 8.9 | 22 | 23 | 4.1 | 32 | 35 | 3.7 | 40 | 38 | 24 | 25 | 31 | 250 | 3.6 | 32 | 8.5 | 39 | 35 | 210 | 40 | 55 | 52 | 500 | 19 | 270 | 300 | 500
57 - ZINC | Espectrofotometría de A. A. | mg Zn/L | N.E. | 0.04 | <0,02 | <0,02 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.31 | 0.1 | 0.32 | 0.07 | <0,02 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.54 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.83 | 0.37 | 0.93 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.12
Nota: Las celdas con el color amarillo indican que el resultado del parámetro analizado, presentan el no cumplimiento normativo con la Resolución 1724 del 02 de octubre de 2020 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, que cita en su encabezado “Por medio de la cual se establecen los Objetivos de Calidad a lograr en la corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a mediano plazo (2025) y largo plazo (2035)". Artículo 1 - Tramo 1