## Base de Datos
REPÚBLICA DE COLOMBIA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA CONTRATO CDS-2020-426, DICIEMBRE DE 2020
CUENCA |  |  |  | LAGO SOCHAGOTRA
MUNICIPIO |  |  |  | PAIPA
NÚMERO DE MUESTRA |  |  |  | 215585 | 212586 | 209587 | 206588 | 203589 | 200590 | 212629 | 212630 | 212631 | 212632
PUNTO DE MUESTREO |  |  |  | Entrega del río Salitre al lago Sochagota | La playa del lago | Muelle diagonal al restaurante la Fragata | Lago - Sur oeste | Lago - Centro | Lago - Nor este | Alrededor compuerta de la salida del lago | Lago - Norte | Inicio Ducto Transverso Gensa | Salida Ducto Transverso al Lago Sochagota
COORDENADAS PLANAS** |  | NORTE |  | 2194126.961 | 2194535.1 | 2195213.597 | 2194501.436 | 2194839.029 | 2194955.568 | 2195280.909 | 2195299.729 | 2195723.435 | 2195250.486
|  | ESTE |  | 4986651.577 | 4987069.76 | 4986279.827 | 4986593.245 | 4986771.622 | 4987242.002 | 4987300.478 | 4986830.128 | 4984868.887 | 4986021.601
CAUDAL MEDIDO |  | MÉTODO DE AFORO |  | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | AREA - VELOCIDAD
|  | EQUIPO |  | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | N.E. | ANQ - 289
PARÁMETRO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | UNIDADES | Resolución 3666 de 2019 Artículo 1. | 212585 Entrega del río Salitre al lago Sochagota | 212586 La playa del lago | 212587 Muelle diagonal al restaurante la Fragata | 212588 Lago - Sur oeste | 212589 Lago - Centro | 212590 Lago - Nor este | 212629 Alrededor compuerta de la salida del lago | 212630 Lago - Norte | 212631 Inicio Ducto Transverso Gensa | 212632 Salida Ducto Transverso al Lago Sochagota
Acidez Total | Volumétrico | mg/L CaCo3 | N.E. | 7 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | <6 | 11 | 10 | 11
Alcalinidad Total | Volumétrico | mg/L CaCo3 | N.E. | 38 | 136 | 136 | 136 | 138 | 139 | 135 | 132 | 28 | 25
Carbono Orgánico Total | Combustión de alta temperatura | mg/L COT | N.E. | 12.34 | 31.21 | 29.14 | 29.72 | 30.4 | 30.47 | 31.31 | 31.66 | 13.7 | 13.26
Clorofila. | Espectrofotometria | mg/m3 Clorofila | N.E. | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200 | <0,200
Cloruros | Argentométrico | mg Cl-/L | N.E. | 123 | 290.9 | 285.6 | 290.9 | 290.9 | 296.2 | 288.3 | 249.9 | 18 | 6.6
Coliformes Termotolerantes (Antes Fecales) | Sustrato Enzimático Multicelda | NMP/100 Ml | N.E. | 8,05x10^1 | 1,20x10^1 | 3 | 2 | 2,11x10^1 | 5.2 | 2 | 6.2 | 9,32x10^2 | 9,59x10^2
Coliformes Totales | Sustrato enzimático – Multicelda | NMP/100 Ml | 1000 | 7080 | 90.4 | 855 | 32.8 | 74.9 | 932 | 50.4 | 11120 | 9340 | 6570
Color Real | Comparación Visual | UPC | N.E. | 24 | 52 | 50 | 52 | 52 | 52 | 56 | 50 | 56 | 56
Compuestos Fenólicos (Incluye Compuestos Fenólicos Semivolátiles) | Cromatografia | mg/L | N.E. | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo | Ver Anexo
Fenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
2-Clorofenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
2-Nitrofenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
2,4-Dimetilfenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
2,4-Diclorofenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
4-Cloro-3-Metilfenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
2,4,6-Triclorofenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
2,4-Dinitrofenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
4-Nitrofenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
4,6-Dinitro-2-Metilfenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Pentaclorofenol | Cromatografia | mg/L | N.E. | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
D.B.O. 5 | Incubación 5 días y electrodo de membrana | mg/L O2 | 5 | <2 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3
D.B.O. Filtrada | Incubacion 5 días y Electrodo de membrana | mg/L/O2 | N.E. | <2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | <2 | <2
D.Q.O. | Reflujo abierto y titulación | mg/L O2 | N.E. | 58 | 89 | 77 | 81 | 81 | 77 | 81 | 85 | 31 | 31
Dureza Cálcica | Volumétrico | mg/L CaCO3 | N.E. | 47 | 47 | 50 | 47 | 48 | 48 | 48 | 43 | 31 | 31
Dureza De Magnesio | Cálculo | mg/L CaCO3 | N.E. | 36 | 19 | 17 | 20 | 18 | 19 | 15 | 19 | 15 | 15
Dureza Total | Volumétrico | mg/L CaCO3 | N.E. | 83 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 63 | 62 | 46 | 46
E. Coli | Sustrato enzimático - Multicelda | NMP/100 mL | 200 | 61.7 | 10.9 | 2 | 2 | 15.2 | 4.1 | 2 | 5.1 | 904 | 904
Fosforo Soluble | Digestión Ácido Nítrico-Sulfúrico, Método del Ácido Ascórbico | SM 4500-P, D | N.E. | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 1.79 | 0.1 | 4.42 | 0.09 | 0.09 | 0.24 | 0.24
Fósforo Total | Colorimétrico | mg/L P | N.E. | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 2.43 | 0.16 | 5.5 | 0.17 | 0.19 | 0.33 | 0.33
Grasas y Aceites | Partición - Infrarrojo | mg/L | N.E. | <1,2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | <1,2 | <1,2
Hierro Total | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Fe/L | N.E. | 1.06 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.35 | 0.48 | 1.77 | 1.77
In Situ Altura Eco Sonda | Área-Velocidad | m | N.E. | 1.18 | 2.52 | 2.2 | 2.49 | 2.45 | 2.43 | 1.69 | 1.54 | 1 | 1
In Situ Caudal | LECTURA DIRECTA | L/s | N.E. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 40.499
In Situ Cloro Residual Combinado | Volumétrico | mg/L Cl2 | N.E. | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
In Situ Cloro Residual Libre | Volumétrico | mg/L Cl2 | N.E. | <0,30 | 0.4 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | <0,30 | <0,30
In Situ Conductividad | Electrometría | µS/cm a 25°C | N.E. | 1463 | 3150 | 3090 | 2900 | 3020 | 2750 | 2770 | 2920 | 155.3 | 164.1
In Situ Iridiscencia | - | Ausente/Presente | N.E. | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente
In Situ Material Flotante | -- | Ausente/Presente | N.E. | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente
In Situ Olor | -- | Ausente/Presente | N.E. | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente
In Situ Oxígeno Disuelto | Electrodo de membrana | mg/L O2 | 5 | 3.45 | 7.2 | 7.99 | 7.46 | 7.48 | 7.4 | 5.47 | 5.97 | 3.36 | 2.31
In Situ pH | Electrométrico | Unidades de pH | 5,0-9,0 | 6.62 | 9.21 | 9.26 | 9.27 | 9.26 | 9.26 | 9.15 | 9.19 | 6.8 | 6.57
In Situ Porcentaje De Saturación De Oxigeno | Electrométrico | % | N.E. | 47.7 | 109.6 | 125.8 | 119.6 | 118.9 | 111.3 | 83 | 90.4 | 50.2 | 32.5
In Situ Temperatura | Termométrico | °C | N.E. | 21.1 | 22.4 | 24 | 23.1 | 23.1 | 22.8 | 22.3 | 23 | 20.2 | 19.7
Nitratos | Espectrofotometría | mg N/L | 5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5
Nitritos | Colorimétrico | mg N/L | N.E. | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0.077 | 0.051
Nitrógeno Amoniacal | Colorimétrico (fenato) | mg N/L | N.E. | 0.69 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 1.56 | 1.52 | 0.81 | 1.4 | 1.6 | 1.59
Nitrógeno Total | Cálculo | mg/L | N.E. | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | 3.3 | 3.8
Silicie | Digestión microondas,ICP | mg/L Si | N.E. | 5.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 3.9 | 3.9
Sodio | Digestión microondas y espectrometría de A. A. en llama directa Aire - Acetileno | mg Na/L | N.E. | 246 | 457.2 | 440 | 445.4 | 398.2 | 405 | 423.8 | 494 | 8.2 | 7.8
Sólidos Sedimentables | Volumétrico - Cono Imhoff | mL/L | N.E. | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1
Solidos Suspendidos Totales | Gravimétrico - Secado a 105ºC | mg/L | N.E. | <5 | 8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 18 | 14 | 30 | 31
Sólidos Totales | Gravimétrico - Secado a 105 ºC | mg/L | N.E. | 842 | 1750 | 1682 | 1842 | 1868 | 1848 | 1762 | 1955 | 191 | 181
Sulfatos | Turbidimétrico | mg/L SO4 | N.E. | 79.7 | 64.8 | 40.7 | 39.5 | 53.6 | 49.6 | 60.6 | 83.8 | 41.5 | 36.7
Surfactantes | Colorimétrico | mg/L SAAM | N.E. | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.27 | 0.18 | 0.2
Turbiedad | Nefelométrico | NTU | N.E. | 6.6 | 9.9 | 8.6 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 12 | 35 | 37
Nota: Las celdas con el color amarillo indican que el resultado del parametro analizado, presentan el no cumplimiento normativo con la Resolución 3666 del 06 de Noviembre de 2019 expedido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA, que cita en su encabezado “Por medio de la cual se establecen los objetivos de calidad de agua en el lago Sochagota”. Articulo Primero.