## Esp. Téc. 3,04
NOMBRE DEL PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3,04 DISEÑOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS
Descripción del entregable del paquete de trabajo: Se refiere a los diseños hidráulicos y sanitarios pertinentes para realizar la construcción de la PTAR
Trabajo necesario para producir el entregable:
ITEM | DESCRIPCIÓN | APLICA
1 | memorias de calculo hidráulico ptar: debe contener como mínimo: parámetros de diseño caudal de diseño de aguas residuales calidad de las aguas residuales diagrama de flujo y balance de masas de sustancias contaminates de interés diseño sistema de tratamiento preliminar diseño sistema tratamiento primario diseño sistema tratamiento secundario diseño de sistema de tratamiento terciario (si aplica) dimensionamiento lechos de secado en arena (si aplica) diseño de sistemas y estación de bombeo (si aplica) perfil hidraúlico de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas red de suministro de agua potable en la ptar. redes de interconexión entre estructuras de tratamiento redes de aire (si aplica) diseño de sopladores (si aplica) modelación del sistema de tratamiento propuesto | Si aplica
2 | Planos hidráulicos: Implantación Flujograma y balance de masas Perfiles Remoción de cargas Pozos de bombeo Unidades de pretratamiento y tratamiento primario, secundario y terciario Sistema de lechos de secado Detalles constructivos Planta general de redes hidráulicas | Si aplica
3 | fichas tecnicas de los equipos hidraulicos (bombas sumergibles, sopladores, difusores de aire, vertederos , barredores etc.) | Si aplica
4 | Memorias de Calculo emisario final y emisario de excesos Incluye plano de diseño Calculo emisario final y emisario de excesos | Si aplica
5 | Memorias de cantidades | Si aplica
6 | Presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y detalles constructivos | Si aplica
7 | Conclusiones | Si aplica
8 | Memorial de Responsabilidad y soportes | Si aplica
Criterios de Aceptación del producto:
1 | Debe contener todos los ítems que apliquen descritos en las especificaciones técnicas y/o los demás que se ajusten a las condiciones del proyecto
2 | Planos detallados y firmados por el responsable
3
Métricas de calidad:
1 | Resoluciones 0330 de 2017, 799 de 2021, 661 de 2019 y las demás que apliquen según las especificaciones del proyecto
2
Documento de Origen técnico:
1
2
Riesgos:
1 | Parámetros que no cumplan con los rangos establecidos
2
3
Recursos Asignados:
1 | Ingeniero civil, ambiental y/o sanitario con experiencia en diseños hidráulicos y sanitarios
2
Duración (tiempo estimado de la entidad para entrega del producto):
Aprobado por la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental |  | Fecha:
Nota: Lo demás que aplique según la naturaleza del estudio