## Esp. Téc. 3,09
NOMBRE DEL PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3,09 MANUAL DE ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA
Descripción del entregable del paquete de trabajo: Procedimiento que debe seguirse para darle inicio y puesta en marcha al sistema que se requiere, el cual debe ser profundamente detallado sobre las acciones a realizar
Trabajo necesario para producir el entregable:
ITEM | DESCRIPCIÓN | APLICA
1 | Generalidades. | Si aplica
2 | Personal | Si aplica
3 | Capacitaciones | Si aplica
4 | Funciones | Si aplica
5 | Laboratorio | Si aplica
6 | Prevención de accidentes | Si aplica
7 | Sistema de Tratamiento | Si aplica
8 | Flujograma | Si aplica
9 | Manual de Operación | Si aplica
Criterios de Aceptación del producto:
1 | Informe con todos los parámetros propuestos, los cuales deben ser coherentes con la naturaleza del proyecto enfatizando el detalle de cada actividad
2 | Claridad en cuanto a los tiempos y correcta manipulación de cada equipo
3 | Características de los parámetros a medir y su rango aceptable
4
Métricas de calidad:
1 | Formatos Corpoboyacá
2
Documento de Origen técnico:
1 | RAS 2000 titulo E
2
Riesgos:
1 | Falta de detalle para la correcta manipulación de los equipos
Recursos Asignados:
1 | Profesional en ingeniería civil y/o ingeniería sanitaria y/o ingeniería ambiental con experiencia en el tema
Duración (tiempo estimado de la entidad para entrega del producto):
Aprobado por la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental |  | Fecha:
Nota: Lo demás que aplique según la naturaleza del estudio